给排水工程专业初中级专业技术职务任职资格考试大纲

（2015年修订）

- 第一章 考试说明

- 一、考试目的

给排水工程专业初中级专业技术资格考试是以专业技术为基础，考核和评定工程技术人员能力和水平的一种考试，目的是为了建立起更加公正、合理的专业技术人才评价机制，造就懂管理、懂技术、懂法规，综合素质较高的专业人才队伍。

- 二、考试性质

给排水工程专业初中级专业技术资格考试属于湖南省人力资源和社会保障部门设定的专业技术资格考试，凡考试合格者由省人社部门颁发相应专业技术资格证书。

- 三、考试方式

给排水工程专业初中级专业技术资格考试采取闭卷，纸笔作答方式进行，考试设专业知识、法律法规及技术标准、专业实务三个科目，其中专业知识与法律法规及技术标准安排在同一时间进行，考试时间为180分钟，专业知识满分150分，法律法规及技术标准满分80分，题型均为单选题和多选题；专业实务考试时间为150分钟，满分120分，题型为主观题，可以是案例分析（其中包括计算题、问答题、作图题等）。

- 四、考试组织

考试在湖南省人力资源和社会保障厅指导下，由省住房和城乡建设厅负责组织，具体考试考务工作委托湖南省建设人力资源协会负责。

- 第二章 专业知识

- 一、建筑识图与制图

- 1. 基础知识

（1）制图的基本规定

掌握图纸幅面、线型、比例、字体、标高标注、管经标注和尺寸标注的基本规定。

（2）投影的基本知识

了解投影图的形成与特性；了解各种投影方法在建筑工程中的应用；了解平行投影法。

- 2. 制图

（1）建筑形体的表达方法

熟悉绘制建筑形体时的投影选择、尺寸标注的方法与步骤；熟悉剖面图的画法  建筑形体投影图的解读。

（2）轴测投影

熟悉斜轴测图的画法；熟悉正轴测图的画法；了解轴测图同正投影图的不同特点。

- 3. 施工图

（1）建筑施工图识读

了解施工图中的常用符号；了解房屋建筑的构造组；了解阅读施工图的步骤   施工图的内容；熟悉施工图的图示特点。

（2）结构施工图识读

了解结构平面布置图；了解基础施工图的识读；了解结构施工图的内容

（3）给水排水工程图的识读与绘制

熟悉给水排水工程图的分类；掌握室内给水排水工程图的识读与绘制；掌握室外管网平面布置图与管道纵剖面图的识读与绘制； 掌握泵房设备图的识读与绘制；掌握管道构配件图的识读与绘制；掌握水厂与污水厂平面布置与高程布置图的绘制；掌握各典型水处理单体构筑物的识读。

- 二、给水工程

- 1. 给水系统

（1）给水系统概论

熟悉给水系统的分类、给水系统的组成和影响给水系统布置的因素；了解工业给水系统；熟悉给水工程的规划与设计原则。

（2）水量和水质

掌握城市给水系统设计用水量的组成、 用水量定额和用水量的变化与计算。

- 2. 取水工程

（1）地下取水构筑物

了解地下水取水构筑物的分类与适用条件、地下水取水构筑物的设计要求。

（2）地表水取水构筑物

熟悉地表水取水构筑物的类型与选择；熟悉地表水取水构筑物防洪标准。

- 3. 输配水工程

（1）管网与输配水管渠布置

熟悉给水管网的布置要求；熟悉环状网与树状网的特点；熟悉管网与输水管渠的定线原则。

（2）管段流量、管径和水头损失

掌握沿程流量、节点流量和管段计算流量的计算；掌握管径的确定方法和水头损失的计算。

（3）管网水力计算

掌握树状网计算、输水管渠的计算校核；熟悉分区给水的适用条件和分区给水系统的设计计算；掌握环状网的计算；了解多水源管网计算。

（4）管材、管道附件与附属构筑物

熟悉给水管网中常用管材及其特性；了解管道接口的选择；熟悉管网附件的作用与设置、管网附属构筑物类型与设置；了解管网附属构筑物设计。

（5）管网技术管理

了解管网技术管理的内容、 管道的防腐蚀方法、管道内壁清垢、熟悉管网水质维持方法。

- 4. 给水处理

（1）给水处理概论

掌握生活饮用水的常规处理工艺； 熟悉生活饮用水卫生标准；了解工业用水水质标准特点。

（2）混凝、沉淀和澄清

熟悉混凝机理；熟悉常见混凝剂、助凝剂的特性与选择；掌握影响混凝的主要因素、混凝控制指标； 熟悉常用混合与絮凝设备特点与计算；掌握沉淀的概念、平流沉淀池的构造设计和计算；了解气浮池； 熟悉混凝剂的配制和投加；熟悉斜板、斜管沉淀池设计计算；熟悉水力循环与机械搅拌澄清池的特点。

（3）过滤

掌握过滤机理、滤池形式选择、滤料选择、滤池反冲洗要求；熟悉虹吸、无阀、普通及V型滤池的特点及基本设计计算。

（4）消毒

熟悉氯消毒机理及加氯量；了解其它常见消毒方法原理及特点。

（5）水的其他处理方法

了解地下水除铁、锰的方法；了解活性炭处理方法；熟悉离子交换的基本原理；了解软化及除盐方法和设备。

（6）水的冷却和循环冷却水的水质处理

熟悉水的冷却原理；了解冷却构筑物种类；了解冷却塔的组成；了解冷却塔的设计步骤和方法；熟悉循环冷却水的处理原理。

- 5. 水厂设计基础

熟悉水厂设计的原则；掌握水厂设计规模的确定；熟悉水厂厂址选择；掌握工艺流程和处理构筑物的选择；熟悉水厂的平面布置和高程布置。

- 三、排水工程

- 1. 排水系统

（1）排水系统概论

熟悉污水的分类、性质和特点；了解处理后的污水出路、排水体制的选择；熟悉排水系统的基本布置形式、排水系统的主要组成部分；了解排水工程的规划与设计原则。

（2）排水量

熟悉城市污水设计总流量的确定；掌握雨水量的计算；了解排水体制及特点。

（3）排水管渠及其附属构筑物

掌握排水管道对设计充满度、设计坡度、设计流速的要求；熟悉管道覆土厚度的要求；熟悉污水管道在检查井内的衔接方法；熟悉排水管道的接口形式；了解排水管道基础；熟悉常用排水管渠、检查井、跌水井、雨水口、出水口的的设置要求；熟悉排水管道和其他管道综合敷设的要求；了解水封井、换气井的设置 倒虹管的设置；了解排洪沟的设计。

（4）排水管渠系统的管理和养护

了解排水管渠的清通方法；了解排水管渠系统的维护管理任务

- 2. 城镇污水处理

（1）污水性质与污染指标

了解城镇污水的组成；熟悉城镇污水的性质及其污染指标。

（2）水体污染与自净

了解常见的水体污染及其危害；熟悉水体自净的概念及作用。

（3）污水的物理处理

熟悉污水物理处理设施的特点。

（4）生物膜法

熟悉生物滤池的分类及构造；了解接触氧化池； 熟悉生物膜法处理工艺的原理。

（5）活性污泥法

熟悉活性污泥处理法的基本原理及流程；掌握活性污泥处理法的影响因素与主要设计参数；了解供氧设施的选择；了解活性污泥处理系统新工艺；熟悉活性污泥处理系统的工艺设计；了解活性污泥处理系统的维护管理。

（6）污水深度处理与回用

了解污水深度处理的目标及处理技术；熟悉常用污水消毒技术及特点；熟悉脱氮除磷技术；了解城市污水回用方法与适用条件。

- 3. 城镇污水处理厂设计基础

熟悉城镇污水处理厂的厂址选择；掌握城镇污水处理厂的设计内容与要求；熟悉城镇污水处理厂工艺流程选定；了解城镇污水处理厂的水质检测参数。

- 4. 工业废水处理

了解工业废水的分类；了解废水排放标准；熟悉工业废水的常见处理方法及选择。

- 5. 污泥处理

熟悉污泥的分类与性质；熟悉常用污泥的浓缩、脱水方法；熟悉厌氧消化机理和影响因素；熟悉污泥的最终处置与利用方法和要求。

- 四、建筑给排水工程

- 1. 给水系统

（1）用水定额和水压

了解建筑室内给水系统分类及组成；了解用水定额的确定；了解建筑给水系统水压的计算；了解流出压力；了解节水措施。

（2）水质和防水质污染

了解生活饮用水卫生标准；了解水质污染现象；了解防止水质污染的措施。

（3）给水方式

熟悉多层建筑的常见给水方式及其适用条件、管网布置形式；了解高层建筑常见的给水方式及其适用条件；了解高层建筑分区给水的加压、减压方法。

（4）管材、附件和水表

熟悉常用室内给水管材的特性及连接方式、常用水表的选择。

（5）管道布置与敷设

了解给水管布置及敷设方式要求；了解给水管共用管沟、管架敷设的要求；了解给水管防腐、防冻、防结露要求。

（6）管道水力计算

掌握设计流量、管径、水头损失的计算方法。

（7）增压、贮水设备

熟悉水泵性能参数的含义；掌握水泵选型。熟悉贮水池、水箱的设置要求。掌握水箱设置高度、气压给水设备、贮水池容积的计算。

- 2. 消防给水系统

（1）室外消防给水系统

熟悉室外消防水源形式；掌握室外消防管道与消火栓的布置要求；掌握消防水池有效容积计算。

（2）多层建筑室内消火栓系统

熟悉室内消火栓系统的组成及设置要求；掌握消防用水量及其系统水力计算；掌握室内消火栓、消防水泵接合器的设置要求。

（3）高层建筑室内消火栓系统

了解高层建筑分类、高层建筑室内消火栓系统分类；熟悉消防用水量、消火栓系统设计及其水力计算、消火栓的减压方法、消防水泵的设置。

（4）自动喷水灭火系统

了解自动喷水灭火系统的分类及适用场所、供水与操作控制；熟悉湿式自动喷水灭火系统的工作原理、系统组成、设置要求；掌握湿式自动喷水灭火系统的喷头布置、间距要求及确定供水管道管径计算。

- 3. 排水系统

（1）建筑排水系统

了解建筑室内排水系统的分类与组成；了解高层建筑排水系统。

（2）卫生器具及水封

熟悉常见卫生器具的分类与选择；掌握地漏、存水弯的选用；掌握水封及最小水封深度的规定。

（3）管道布置和敷设

熟悉排水最低横支管与立管连接处与排水立管底部最小垂直距离要求。

（4）排水管道水力计算

熟悉排水当量；掌握不同类型建筑的设计秒流量的计算、排水管道的水力计算。

（5）管材、附件与检查井

了解常用排水管材及其连接方式；熟悉排水检查口、清扫口、检查井、地漏等排水附件的作用及设置要求。

（6）通气管系统

熟悉通气管系统的分类；了解单立管排水系统；掌握伸顶通气管、专用通气管的设置；熟悉通气管管径计算。

（7）小型生活污水处理

掌握化粪池、隔油池、降温池的计算与选型。

（8）屋面雨水系统

了解屋面雨水排水方式、屋面雨水排水系统设计。熟悉常用雨水管材，掌握重力流雨水系统的设计；了解压力流雨水排水系统的设计。

- 4. 热水及饮水供应

（1）热水供应系统

了解建筑热水供应系统的分类与组成、热水供水方式；掌握常用的热水系统设计；熟悉热水量定额和热水系统水质、水温要求。

（2）水的加热和贮热设备

了解加热与贮热设备的分类及其应用。

（3）热水管网计算

熟悉热水量、耗热量、热媒耗量、管网等水力计算。

（4）管材附件和管道敷设

熟悉热水管材，系统常用附件的设置、管道敷设要求。

（5）饮用水供应

了解饮用水供应系统的分类、管道形式；了解饮用水的制备。

- 5. 建筑中水系统

了解建筑中水的任务与组成、水量平衡计算、处理方法；了解管道布置与敷设的要求、安全防护措施。

- 五、施工管理

- 1. 城镇给水排水工程施工

了解施工准备及施工排水；了解沟槽开挖、支撑与回填；了解室外管道工程质量检查与验收内容；熟悉室外管道的管材与管道接口；了解室外管道的安装与铺设、管道防腐；熟悉管道水压试验和冲洗消毒；了解管渠施工、倒虹管施工、  顶管施工、盾构施工；了解管道交叉处理。

- 2. 建筑给水排水施工

（1）室内给水系统安装

熟悉给水管材特性、给水管道及配件的安装。

（2）室内排水系统安装

熟悉排水管材特性；熟悉排水、雨水管道及配件的安装。

（3）卫生器具安装

了解卫生器具安装程序与注意事项；熟悉卫生器具给排水水配件安装。

（4）室外给水排水管道安装

了解室外给排水管道、消防水泵接合器、室外消火栓安装。

（5）了解建筑中水系统安装。

- 3. 施工技术及项目管理

了解施工及验收规范的应用；了解给水排水工程常用管道的连接方法和安装技术要求；了解管道防腐方法；了解管道穿墙、穿楼板做法及要求；了解消防设备的安装技术要求；了解卫生器具的安装技术要求；了解水泵、气压罐、水加热器、锅炉、起重设备的安装要求；熟悉水泵机组的布置形式；熟悉水泵基础的尺寸确定；了解沟槽与基坑开挖；了解泵房起吊、通风、交通和自控设施；给水排水构筑物的施工、技术管理；了解安装工程项目的投资控制、质量控制、进度控制、竣工验收。

- 六、工程造价

了解给水排水安装工程工程量计算；了解给水排水工程施工图预算编制；了解给水排水安装工程施工结算。

- 第三章  法律法规及技术标准

- 一、法律法规部分

- 1.《中华人民共和国水法》(法律)

熟悉水资源规划、开发和利用、水资源和水工程的保护的规定；熟悉违反水法的法律责任。

- 2.《中华人民共和国水污染防治法》(法律)

熟悉水环境质量标准和污染排放标准的内涵；了解对新建扩建改建有关向水体排放污染物的设施的规定；熟悉有关水源保护和防止水污染的规定、违法的法律责任。

- 3.《中华人民共和国建筑法》(法律)

（1）建筑许可

了解建筑工程施工许可制度；熟悉从事建筑活动的专业技术人员应具备的条件、从事建筑活动的单位应具备的条件。

（2）建筑工程发包与承包

了解建筑工程发包方式；了解对承包建筑工程的单位资质管理的规定；了解禁止转包的规定、有关分包的规定。

（3）建筑工程监理

了解建筑工程监理的依据与工作内容。

（4）法律责任

熟悉建设、勘察设计、监理、施工等建筑活动有关主体单位违反建筑法的法律责任；了解政府及有关部门违反建筑法的法律责任。

- 4.《中华人民共和国招标投标法》(法律)

（1）总则

了解招标投标法适用的工程建设项目范围、招标投标活动应遵循的原则。

（2）招标

了解招标人的概念、招标方式、自然招标的条件；了解代替招标机构应具备的条件；了解招标文件应包括的主要内容。

（3）投标

熟悉投标人的概念、投标人不得行使的行为和禁止行使的行为。

（4）开标、评标和中标

了解开标的时间、地点；了解评标委员会的组成；熟悉中标人的投标应符合的条件。

（5）法律责任

了解投标人违法的法律责任。

- 5.《中华人民共和国消防法》(法律)

了解建设工程消防设计的审核；了解建设工程消防工程的验收；熟悉工程建设中应采取的消防安全措施。

- 6.《中华人民共和国城市供水条例》(法规)

了解城市供水水源的开发利用的相关规定；了解城市供水工程建设的相关要求；了解水源的开发利用违规行为的处罚。

- 7.《建设工程质量管理条例》（法规）

（1）质量责任和义务

了解建设单位的质量责任和义务； 熟悉勘察、设计单位的质量责任和义务；   了解施工单位的质量责任和义务；了解工程监理单位的质量责任和义务。

（2）建设工程质量保修

了解建设工程的最低保修期限。

（3）监督管理

了解对质量监督机构的要求；了解质量监督检查的权利。

（4）罚则

了解建设单位违规行为的处罚；了解勘察、设计单位违规行为的处罚；了解工程监理单位违规行为的处罚；了解施工单位的违规行为的处罚；了解对工作人员违规的处罚规定；了解注册执业人员的违规处罚。

- 8.《建设工程安全生产管理条例》（法规）

（1）安全责任

了解建设单位的安全责任；熟悉勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任施工单位的安全责任。

（2）监督管理

了解安全生产监督管理部门的权力。

（3）生产安全事故的救援和处理

了解生产安全事故应急救援预案的制定；了解生产安全事故的呈报。

（4）法律责任

了解建设单位违规行为处罚；了解勘察单位、设计单位违规行为的处罚；了解工程监理单位违规行为的处罚； 了解施工单位的违规行为的处罚；了解注册执业人员的违规处罚。

9. 人事部、住建部《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》（法规）

了解有关公用设备工程师执业资格注册和执业的相关规定；熟悉注册公用设备工程师权利和义务。

- 10．《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》（地方法规）

（1）了解建设单位的责任和义务

（2）了解勘察、设计、施工图审查单位的责任和义务

（3）了解工程监理、检验检测单位的责任和义务

（4）了解施工单位及其他相关单位的责任和义务

（5）了解监督管理

（6）了解法律责任

- 二、技术标准

（1）《室外给水设计规范》GB 50013-2006
（2）《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2014年版）
（3）《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）
（4）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

(5 )《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014
（6）《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001（2005年版）
（7）《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219-95
（8）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
（9）《建筑中水设计规范》GB 50336-2002

（10）《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
（11）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006
（12）《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002

（13）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
（14）《污水综合排放标准》GB8978-1996
（15）《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006
（16）《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999
（17）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002
（18）《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921-2002
（19）《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》CECS41:2004
（20）《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
（21）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
（22）《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90
（23）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

（24）《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

（25）《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

（26）《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》(2013年版)

（27）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

（28）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005

（29）《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）

（30）《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

（31）《人民防空工程设计规范》GB500225-2005

（32）《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

（33）《住宅建筑规范》GB50368-2005 、《住宅设计规范》GB50096-2011

（34）《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

（35）《镇（乡）村给水工程技术规程》CJJ123-2008

（36）《镇（乡）村排水工程技术规程》CJJ124-2008

（37）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

（38）《地表水环境质量标准》GB3838-2002

- 第四章  专业实务

- 一、给水工程设计实务

1. 用水量计算

2. 输配水管网的布置及水力计算

3. 水塔及清水池的容积计算

4. 水塔高度的确定

5. 给水处理构筑物的工艺设计

6.  给水处理的工艺选择

7. 水厂平面及高程设计

- 二、排水工程设计实务

1. 城市污水设计流量计算

2. 雨水管渠设计流量计算

3. 污水管道系统和雨水管渠布置及水力计算

4. 排水系统构筑物类型及设计原则

5. 活性污泥处理系统的工艺设计

6. 污水处理厂的设计原则及工艺流程

- 三、建筑给水排水工程设计实务

1. 生活用水量、设计流量和管网水力计算；

2. 消火栓充实水柱计算和消火栓系统布置及水力计算；

3. 排水设计秒流量和管网水力计算；

4. 通气管管径的计算；

5. 建筑灭火器布置及计算；

6. 热水用水量和耗热量及热媒耗量计算；

7. 自动喷淋灭火系统布置及水力计算。

- 四、招标投标法应用实务

1. 应招标而未招标工程案例分析

2. 招标人、投标人违反招投标法进行招标、投标案例分析

3. 评标委员会违反招标投标法评标案例分析

4. 招标人违反招标投标法开标、决定中标人案例分析

5. 招投标监督管理部门违反招标投标法案例分析

- 五、建筑工程质量管理条例应用实务

1. 建设单位因受理造成质量问题的案例分析

2. 勘查、设计单位因勘查、设计造成质量事故的案例分析

3. 施工单位因施工与管理失控而导致建筑工程施工质量事故的案例分析   建筑监理单位因工作失职而导致工程质量事故方面的案例分析

4. 建设工程质量监督管理责任部门或个人违规而引起工程质量事故的案例分析

- 六、建筑工程安全生产管理条例应用实务

1. 建筑施工企业不依法设置安全生产管理机构的案例分析

2. 违章指挥造成安全事故案例分析

3. 地方政府对重大生产安全事故隐瞒不报的案例分析

4. 安全评价机构出具虚假证明方面的案例分析

5. 建设、勘查、设计、监理等单位违规造成生产安全事故的案例分析

6. 安全生产管理责任行为主体违反安全生产规章制度导致生产安全事故案例分析

7. 施工现场生产安全事故应急救援的原则编制

- 七、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国城市供水条例》应用实务

违法案例分析

- 第五章  附则

- 一、考试内容及权重

1.《专业知识》科目考试内容权重分配见表一

表一 《专业知识》科目考试内容及权重分配表（五号宋体加粗）

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑识图与制图 | 9 |
| 2 | 给水工程 | 25 |
| 3 | 排水工程 | 25 |
| 4 | 建筑给排水工程 | 25 |
| 5 | 施工管理 | 8 |
| 6 | 工程造价 | 8 |
| 合计 |  | 100 |

2.《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配见表二

表二    《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配表

| 项次 |  | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规 | 中华人民共和国水法 | 30 |
|  |  | 中华人民共和国水污染防治法 |  |
|  |  | 中华人民共和国建筑法 |  |
|  |  | 中华人民共和国招标投标法 |  |
|  |  | 中华人民共和国消防法 |  |
|  |  | 《中华人民共和国城市供水条例》 |  |
|  |  | 建设工程质量管理条例 |  |
|  |  | 建设工程安全生产管理条例 |  |
|  |  | 湖南省建设工程质量和安全生产管理条例 |  |
|  |  | 《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》 |  |
| 2 | 技术标准 |  | 70 |
| 合计 |  |  | 100 |

3.《专业实务》科目考试内容及权重分配见表三

表三 《专业实务》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给水工程设计实务 | 25 |
| 2 | 排水工程设计实务 | 25 |
| 3 | 建筑给水排水工程设计实务 | 25 |
| 4 | 法律法规及技术标准实务 | 25 |
| 合计 |  | 100 |

- 二、参考书目

1、《给水工程》(第四版)，严煦世、范瑾初主编，中国建筑工业出版社
2、《排水工程》上册(第四版)，孙慧修主编，中国建筑工业出版社
3、《排水工程》下册(第四版)，张自杰主编，中国建筑工业出版社
4、《建筑给水排水工程》(第五版)，王增长主编，中国建筑工业出版社

5、《泵与泵站》(第五版)，姜乃昌主编，中国建筑工业出版社

6、《建筑制图》(第六版)，何斌 陈锦昌 主编，高等教育出版社

- 三、其他说明

1. 本考纲中所列的法律法规及相关学习资料截至时间为上年的12月31日。

2. 本考纲中所列给排水相关规范、标准截至时间为上年的12月31日。