给水排水工程高级专业技术职务任职资格考试大纲

（2015年修订）

- 第一章 考试说明

- 一、考试目的

给水排水工程高级专业技术资格考试是以专业技术为基础，考核和评定工程技术人员能力和水平的一种考试，目的是为了建立起更加公正、合理的专业技术人才评价机制，造就懂管理、懂技术、懂法规，综合素质较高的专业人才队伍。

- 二、考试性质

给水排水工程高级专业技术资格考试属于湖南省人力资源和社会保障部门设定的专业技术资格考试，凡考试合格者可参加相应专业技术职务任职资格评审。

- 三、考试方式

给水排水工程高级专业技术资格考试采取闭卷，纸笔作答方式进行，考试设专业知识、法律法规及技术标准、专业实务三个科目，三科考试合并进行，考试时间为180分钟，专业知识满分50分，法律法规及技术标准满分20分，该两科题型均为单选题和多选题；专业实务满分50分，题型为主观题，可以是案例分析题（其中包括计算题、问答题、作图题等）。

- 四、考试组织

考试在湖南省人力资源和社会保障厅指导下，由省住房和城乡建设厅负责组织，具体考试考务工作委托湖南省建设人力资源协会负责。

- 第二章 专业知识

- 一、水力学与水泵理论

- 1. 水静力学

（1）静水压强及其分布规律；

了解静水压强的概念和特性，掌握重力作用下静水压强的分布规律。

（2）静水总压力的计算；

掌握确定作用在平面、曲面上的静水总压力的大小、方向和作用点的方法。

- 2. 水动力学基础

（1）恒定流连续性方程；

（2）恒定流的伯诺利方程（能量方程）；

（3）恒定流的动量方程；

（4）恒定流的动量矩方程。

了解水流运动基本概念：恒定流和非恒定流；流线、过水断面、流量、平均流速；均匀流与非均匀流；测压管水头线、总水头线；有压流和无压流；重点掌握上述4个方程的适用条件，并能熟练运用。

- 3. 流动阻力及水头损失

（1）实际液体的两种流态——层流和紊流及其判别标准；

（2）圆管中水流的沿程水头损失及其计算；

（3）局部水头损失及其计算。

掌握层流和紊流的概念以及它们的判别标准，熟悉圆管中水流沿程水头损失的计算公式（达西公式）以及沿程阻力系数的变化规律与影响因素，重点掌握管网计算中常用的水头损失计算公式及其适用条件：舍维列夫公式、巴甫洛夫斯基公式、海曾·威廉公式。

- 4. 孔口、管嘴出流与有压管道恒定流

（1）孔口与管嘴的恒定出流；

（2）孔口与管嘴的变水头出流；

（3）短管的水力计算；

（4）长管的水力计算；

（5）有压管路中的水击。

掌握孔口与管嘴恒定出流以及短管的水力计算方法；熟悉长管（主要是环网管网）的水力计算方法；了解水击（水锤）的概念以及关闸水击、停泵水击的压力变化情况。

- 5. 明渠均匀流

（1）明渠均匀流；

（2）无压圆管均匀流的水力计算。

掌握明渠均匀流的水流特征及均匀流计算公式；熟悉无压圆管均匀流的水力计算方法。

- 6. 离心泵

（1）离心泵的基本性能参数；

（2）离心泵的特性曲线；

（3）离心泵装置的运行工况及其调节；

（4）离心泵的吸水性能。

熟悉离心泵的特性曲线、离心泵装置运行工况及其调节方法，掌握离心泵的基本性能参数及离心泵的吸水性能。

- 7. 轴流泵与混流泵

了解轴流泵与混流泵的工作原理，熟悉轴流泵与混流泵的性能特点。

- 8. 其它水泵

（1）射流泵的原理、性能特点及应用领域；

（2）真空泵的原理与应用；

（3）往复泵的原理与应用；

（4）隔膜泵的原理与应用。

掌握射流泵、真空泵及隔膜泵的原理及应用，了解往复泵的原理与应用。

- 二、给水工程

- 1. 设计用水量

（1）用水量定额

掌握用水量定额标准及采用原则。

（2）用水量变化

熟悉用水量变化曲线及时变化系数的概念及应用。

（3）用水量计算

掌握用水量计算。

- 2. 设计流量与水压

（1）设计流量

熟悉取水构筑物、取水泵站、送水泵站、水塔、管网、清水池的设计流量。

（2）水塔和清水池的容积计算

熟悉水塔和清水池的容积计算。

（3）水压关系

掌握水泵扬程与水塔高度确定方法

- 3. 管网和输水管渠布置

（1）管网布置

掌握管网布置形式。

- 管网定线

掌握管网定线原则

- 输水管渠定线

了解输水管渠定线原则

- 4. 管网计算

（1）熟悉管网计算步骤

（2）熟悉比流量、沿线流量、节点流量和管段计算流量的概念

（3）掌握管径确定与经济流速的概念与方法

（4）管网计算基础方程

掌握管段数、节点数与环数之间的关系、连续性方程及能量方程。

（5）管网水力计算

熟悉树状网计算。

熟悉环状网计算方法，包括环方程组解法（哈代-克罗斯法、多水源管网与虚环、虚官段概念）、节点方程组解法、管段方程组解法。

熟悉管网的核算，包括消防时工况、事故时工况、最大转输时工况。

（6）输水管渠计算

掌握重力供水及压力供水的输水管渠计算，了解动水压线的计算方法。

- 5. 管网技术经济计算

（1）掌握管网年费用折算值

（2）掌握输水管的技术经济计算

（3）掌握管网技术经济计算

（4）掌握近似优化计算，重点为界线流量概念及应用

- 6. 分区给水

（1）熟悉分区给水的目的及意义

（2）了解分区给水的能量分析

（3）掌握分区给水系统的设计原则

- 7. 管材和管件

（1）掌握铸铁管、球墨铸铁管、钢管、不锈钢管、钢筋混凝土管、玻璃管、塑料管的特点

（2）了解阀门、止回阀、排气阀、泄水阀、消火栓、缓闭阀的作用

- 8. 管网的技术管理

了解检漏、防腐、清垢的作用和方法。

- 9. 给水泵站

（1）熟悉取水泵站、送水泵站的工艺特点、设计流量和扬程的确定；

（2）熟悉取水泵站、送水泵站的运行调节方法；

（3）了解加压泵站的位置、加压方式，设计流量和扬程的确定；

（4）了解泵站停泵水锤的防止措施；

（5）熟悉给水泵站的设计步骤和方法。

- 10. 给水处理概论

（1）掌握各种天然水源水质特点

（2）掌握水中杂质分类及特点

（3）熟悉饮用水水质标准的分类及最常用指标

（4）掌握给水处理方法概述

- 11. 混凝

（1）水中胶体稳定性及双电层模型

熟悉水中胶体的稳定及不稳定因素，熟练运用胶体的双电层结构模型、Zeta（ζ）电位及作用势能与胶粒间距曲线分析胶体的稳定性。

（2）混凝机理

熟悉电性中和、吸附架桥和网捕卷扫等三种混凝机理，并能灵活地运用解释常见混凝剂对胶体的混凝作用。

（3）同向絮凝与异向絮凝

了解同向絮凝与异向絮凝的定义。

（4）混凝控制指标

熟悉G值与GT值及意义。

（5）混凝的主要影响因素

熟悉水温、pH值、悬浮物浓度对混凝的影响。

（6）掌握常见混凝剂的配制和投加方法

（7）常见混合设备的特点和设计计算

掌握水泵混合、管式混合、机械混合的特点和设计计算。

（8）常见絮凝设备的特点和设计计算

熟悉隔板絮凝池、折板絮凝池及机械絮凝池的特点和设计计算。

- 12. 沉淀和澄清

（1）悬浮颗粒在静水中的自由沉淀与拥挤沉淀

掌握自由沉淀与拥挤沉淀的定义与特点，能分析颗粒自由沉淀时受力情况。

（2）理想沉淀池、表面负荷率及截留沉速

熟悉理想沉淀池、表面负荷率及截留沉速的概念，并能推导表面负荷率及截留沉速的关系。

（3）常见沉淀池的特点和设计计算

熟悉平流式沉淀池、斜板与斜管沉淀池的特点和设计计算。

（4）常见澄清池特点和设计计算

掌握机械搅拌澄清池、水力循环澄清池的特点和设计计算

- 13. 过滤

（1）过滤机理

熟练掌握过滤过程中的颗粒迁移与粘附作用以及滤层内杂质的分布规律。

（2）过滤水头损失及滤速变化规律

了解清洁滤料水头损失的概念及相应表达式，掌握等速过滤与变速过滤的定义及相应的过滤水头损失及滤速变化规律。

（3）滤料

熟悉有效粒径、不均匀系数和孔隙率的概念、筛分曲线的确定方法。

（4）滤池冲洗与配水

熟悉冲洗强度与滤层膨胀度的概念、大、小阻力配水系统的持点与设计计算。

（5）常见滤池的特点与设计计算

熟悉普通快滤池、重力无阀滤池、虹吸滤池、压力滤池的特点与设计计算。

（6）气水反冲洗滤池的特点与设计计算

熟悉V-型滤池及气水反冲洗的特点与设计计算。

- 14. 消毒

（1）氯消毒原理

熟练掌握氯气在水中的化学反应及平衡，以及氯的消毒作用机理及影响因素。

（2）掌握氯消毒的优点与问题

（3）熟悉加氯量与余氯的关系

（4）了解加氯设备及加氯间设计注意事项

- 15. 地下水除铁除锰

掌握地下水除铁除锰基本原理及工艺流程。

- 16. 水的软化与除盐

（1）水的软化原理

掌握软化的定义，掌握用石灰、石灰-苏打软化时的化学反应方程。

（2）离子交换原理

掌握离子交换机理及化学反应式，了解离子交换平衡与选择系数、离子交换速度与影响因素的概念及公式。

（3）常见软化方法及特点

掌握药剂软化法、离子交换软化方法与系统。

（4）掌握除盐的目的

（5）常见除盐方法及特点

掌握离子交换除盐方法与系统、电渗折法、反渗透与超滤及蒸馏法的特点。

- 17. 水的冷却和循环冷却水的水质处理

水的冷却原理   冷却构筑物种类   冷却塔的组成   冷却塔的设计步骤和方法   循环冷却水的处理

- 18. 水厂设计

（1）设计步骤和（深度）要求

掌握可行性研究、扩大初步设计及施工图设计的设计步骤和（深度）要求。

（2）掌握水厂设计原则

（3）熟悉水厂厂址选择原则

（4）熟悉工艺流程和处理构筑物的选择原则

（5）熟悉平面和高程布置原则

- 三、排水工程

- 1. 排水系统

- 掌握排水系统的体制及其选择

- 了解排水系统的主要组成部分

- 了解排水系统的布置形式

- 了解工业企业排水系统和城市排水系统的关系

- 了解废水的综合治理和区域排水系统

- 了解排水系统规划设计的任务和原则

- 2. 污水管道系统的设计

（1）熟悉设计资料的收集和设计方案的比较与选择

（2）熟悉生活污水设计流量和工业废水设计流量的计算

（3）污水管道的水力计算

熟悉管道中污水流动的特点、水力计算的基本公式、水力计算的设计数据规定、管道的埋设深度、水力计算的方法。

（4）污水管道的设计

熟悉排水区界确定、排水流域划分、管道定线及平面布置、控制点的确定及泵站设置位置、设计管段及管段设计流量确定、管段的设计方法和原则、管道综合原则、管道平面图和纵剖面图绘制方法。

- 3. 雨水管渠系统的设计

（1）雨量分析

熟悉暴雨强度公式

（2）雨水管渠设计流量的确定

熟悉雨水设计流量计算公式和极限强度法、径流系数、设计暴雨强度、设计重视期、设计降雨历时（地面集水时间t）的确定。熟悉特殊情况雨水设计流量计算。熟悉雨水径流量的调节。

（3）雨水管渠系统的设计

熟悉雨水管渠系统平面布置的特点、雨水管渠水力计算的设计数据规定、雨水管渠的设计步骤与方法、立交道路雨水排除。

（4）了解城市防洪的基本知识及防洪沟的设计与计算要点

- 4. 合流制管渠系统的设计

（1）掌握合流制管渠系统的使用条件和布置要点

（2）掌握合流制管渠的设计流量计算

（3）掌握合流制管渠的水力计算要点

（4）掌握城市旧合流制排水系统的改造原则

- 5. 排水管渠的材料，接口及基础

- 了解对管渠材料的要求和选择

- 了解常用排水管渠断面形式

- 了解常用排水管渠材料和制品

- 了解排水管道接口的种类及适用范围

- 了解排水管道基础的种类及适用范围

- 6. 排水管渠系统上的主要构筑物

了解雨水口、检查井、水封井、跌水井、溢流井、换气井、防潮门、冲洗井、倒虹管、出水口的特点及设计要求。

- 7. 排水管渠系统的管理和养护

（1）了解排水管渠系统管理和养护的任务

（2）了解排水管渠的清理和修理

- 8. 排水泵站

（1）掌握污水泵站的工艺特点，集水池容积的确定，水泵的选择方法

（2）熟悉雨水泵站的工艺特点，集水池的设计要求，水泵的选择方法

（3）掌握合流泵站的工艺特点，水泵的选择方法

- 9. 微生物基础知识

（1）微生物的形态及其在水处理中的作用

掌握真菌（酵母及霉菌）、藻类、原生动物与后生动物的形态及其在水处理中的作用

（2）微生物的生理

掌握微生物的营养、酶、呼吸及物质代谢特点与规律。

（3）微生物的生长、繁殖和遗传变异

掌握微生物的生长、繁殖和遗传变异特点和规律。

（4）环境因素对微生物的影响

掌握环境因素对微生物的影响。

（5）水体的污染和微生物在废水生物处理中的作用

掌握微生物在废水生物处理中的作用。

- 10. 水体自净的基本规律及计算方法

掌握耗氧、复氧、溶解氧平衡规律及氧垂曲线。

- 11. 城市污水及工业废水处理概述

  - 了解城市污水及工业废水的性质及水质特征

  - 了解水体的污染及其危害以及对水体防护、水体质量评价的一般方法

  - 掌握城市污水和工业废水处理常用的处理技术及流程

- 12. 污水的物理处理技术

掌握格栅、沉砂池、沉淀池（平流式、竖流式、幅流式、斜板池）的构造特点、工作原理及设计计算方法。

- 13. 污水的生物处理——活性污泥法

（1）活性污泥法原理

  - 活性污泥法的净化过程与机理

  - 有机物降解动力学的基本原理及其在活性污泥法中的应用

  - 有机物降解和污泥增长的规律

  - 有机物降解和需氧规律

  - 空气中的氧向水中转移的原理

上述(a)-(e)内容应熟悉并能应用。

（2）熟悉活性污泥法的基本流程、活性污泥的组成、特征、性能及其评价指标、各种污泥负荷的概念及环境因素对处理过程的影响

（3）熟悉传统活性污泥法、阶段曝气法、生物吸附法、完全混合法、延时曝气法、富氧活性污泥法、深井曝气、浅层曝气的基本流程，主要特点及适用条件设计参数

（4）熟悉曝气各种影响因素，供氧量的计算。各种类型的空气扩散装置（鼓风曝气及表面机械曝气）

（5）熟悉活性污泥处理系统的工艺计算与设计

（6）了解活性污泥处理系统运行管理

（7）掌握氧化沟的类型特征、功能、设计

（8）了解AB法、间歇活性污泥法

（9）掌握AAO法的特征、功能、设计

对上述工艺设计内容要求熟悉，并会应用：曝气池的类型，工作特点及构造要求；曝气区容积的计算，污泥负荷、混合液浓度等设计参数的选择；曝气设备的类型及工作性能；供气系统的设计及鼓风机、机械曝气设备的选择；回流污泥设备的设计与计算，二次沉淀池的特点。

- 14. 污水的生物处理——生物膜法

（1）生物滤池的工作原理

重点熟悉生物膜净化机理。

（2）生物滤池的基本概念与分类

掌握高负荷生物滤池的构造特点、运行系统以及设计和计算。对塔式生物滤池的构造及工作特点作一般了解。

（3）了解生物转盘和生物接触氧化池及生物流化床的净化功能、构造特点、应用条件、设计计算，对生物转盘的发展趋势作一般性了解

- 15. 污水的自然生物处理——稳定塘及土地处理

（1）了解生物稳定塘的净化模式, 了解稳定塘的类型及工作特征、好氧稳定塘和兼性稳定塘的设计计算，厌氧稳定塘和曝气稳定塘的特点设计计算、要点及应用

（2）了解土地处理系统净化处理、类型及应用

- 16. 污水的厌氧处理

熟悉厌氧反应的三阶段理论, 掌握厌氧滤池、升流厌氧污泥床的构造特点、净化功能、设计要点。

- 17. 污泥的处理与处置

（1）了解污泥的分类及其特征，表示污泥性质的指标、污泥流动特征及水力计算特点

（2）污泥浓缩

熟悉固体通量基本理论。掌握重力式污泥浓缩池构造及工作原理，了解污泥气浮浓缩。

（3）掌握污泥厌氧消化的机理及其影响因素、污泥消化池的构造、工作原理和设计计算方法

（4）掌握污泥自然干化场的持点

（5）掌握污泥机械脱水前的整理措施，主要的机械脱水设备的特点

（6）了解污泥的最终处置方法特点

- 18. 污水的深度处理与回用

（1）了解深度处理的目的、对象，达到的处理程度及采用的工艺

（2）掌握悬浮物的去除，溶解性有机物的去除，溶解性无机盐类的去除及消毒所采用的工艺，基本概念和在深度处理中应用的特点

（3）脱氮除磷

掌握生物脱氮除磷理论基础及各种工艺，了解物理法脱氮及化学法除磷。

（4）城市污水回用

了解城市污水回用的对象及对水质的要求，回用采用的处理流程。

- 19. 城市污水处理厂的设计

- 熟悉城市污水处理厂厂址的选择原则

- 熟悉污水处理工艺流程的选定及活性污泥处理系统的工艺设计

- 掌握污水处理厂的平面布置与高程布置

- 20. 工业废水物理处理技术

了解均和池、调节池、气浮除油池的构造特点、基本池型和设计计算方法，了解各种膜处理基本原理和计算方法，了解离心分离法的基本原理。

- 21. 工业废水化学处理技术

了解中和、氧化还原、化学沉淀、吸附处理法、电解处理、各种膜处理法的特点和工程应用。

- 22. 工业废水的生物处理技术

掌握各种类型生物处理技术（活性污泥法、生物膜法、稳定塘及厌氧反应装置）在工业废水处理领域应用条件及特征。

- 四、建筑给水排水工程

- 1. 建筑内部给水系统

（1）熟悉各种给水方式，能根据工程实际合理选择给水方式；

（2）水泵、地下贮水池、水箱及气压给水设备；

正确选择水泵流量和扬程，熟悉地下贮水池、水箱的设置要求及容积计算，气压给水设备参数的确定。

（3）掌握建筑内部用水规律和用水定额；

（4）熟悉设计流量概念及各类建筑的设计流量计算；

（5）掌握建筑内部给水管网水力计算。

- 2. 室内消火栓给水系统

（1）熟悉室内消火栓给水系统的设置原则；

（2）熟悉室内消火栓给水系统的供水方式；

（3）室内消火栓给水系统的计算。

熟悉消防用水量、消火栓充实水柱长度及其系统的水力计算

- 3. 自动喷水灭火系统

（1）掌握系统的设置范围、分类及组成；

（2）熟悉系统的水力计算。

- 4. 粉沫与气体灭火系统

（1）熟悉泡沫灭火系统；

（2）了解干粉灭火系统；

（3）了解二氧化碳灭火系统；

熟悉或了解上述系统设置范围、系统的分类和组成、灭火剂用量计算、管网设计计算。

（4）了解蒸汽灭火系统。

（5）了解烟雾灭火系统。

- 5. 建筑排水系统

（1）了解排水立管中的水流状态及通水能力；

（2）熟悉单立管排水系统；可参阅《特殊单立管排水系统设计规程》（CECS79：96）。

（3）排水系统的计算。

掌握排水定额及设计秒流量、系统的水力计算。

- 6. 建筑中水工程

（1）了解建筑中水系统的组成；

（2）了解中水系统的水质标准和水量；

（3）熟悉建筑中水处理工艺。

- 7. 雨水排水系统

（1）掌握屋面雨水的排水形式；

（2）了解雨水内排水系统；

（3）熟悉雨水排水系统的计算。

- 8. 室内热水系统

（1）掌握室内热水供应方式；

（2）掌握热水系统的器材和附件；

（3）掌握加热方式和加热设备；

（4）掌握热水管网的布置和敷设；

（5）熟悉热水系统的计算。

- 9. 居住小区给排水

（1）掌握小区的供水方式；

（2）掌握小区排水制度；

（3）掌握小区管道的综合；

（4）了解小区常用的污水处理构筑物。

- 10. 喷泉及游泳池给排水工程

（1）喷泉的给排水设计；

了解系统的分类及组成、喷头的形式和水力计算。

（2）游泳池给水排水设计。

熟悉系统的组成、循环供水系统的设计计算、游泳池水的净化工艺。

- 五、新工艺与新技术知识

新工艺与新技术知识覆盖给水管网和泵站、给水处理、排水管网和泵站、污（废）水处理、建筑给水排水等主要专业领域中比较成熟的且具有一定有代表性的新工艺与技术。

1. 掌握水泵调速及其节能的原理与计算方法；

2. 了解供水管网地理信息系统（GIS）的基本功能及供水管网监测与数据采集（SCADA）系统的组成及基本功能；

3. 了解BIM及其在给排水工程设计中的应用；

4. 了解水厂集散控制系统（DCS）的基本功能；

5. 了解作为解决城市内涝的低冲击开发与海绵城市建设概念；

6. 新型消毒技术的特点

掌握二氧化氯、臭氧、紫外光消毒技术的特点；

7. 饮用水深度处理技术

了解饮用水深度处理常用工艺流程，了解微滤、超滤、纳滤及反渗透特点；

8. 给水预处理技术

了解生物接触氧化、高锰酸钾氧化、活性炭吸附；

- 了解城市污水处理新工艺；

- 了解城市污泥处理处置新工艺；

11. 了解污水的深度处理及回用；

13. 了解高浓度有机污水的厌氧生物处理技术；

14. 掌握七氟丙烷（HFC－227ea）灭火系统。

- 六、施工管理与工程造价

- 1. 城镇给水排水工程施工

了解施工准备及施工排水；了解沟槽开挖、支撑与回填；熟悉室外管道工程质量检查与验收内容； 熟悉室外管道的管材与管道接口；熟悉室外管道的安装与铺设、管道防腐；掌握管道水压试验和冲洗消毒；了解管渠施工、倒虹管施工、  顶管施工、盾构施工；了解管道交叉处理。

- 2. 建筑给水排水施工

（1）室内给水系统安装

熟悉给水管材特性、给水管道及配件的安装。

（2）室内排水系统安装

熟悉排水管材特性；熟悉排水、雨水管道及配件的安装。

（3）卫生器具安装

了解卫生器具安装程序与注意事项；熟悉卫生器具给排水水配件安装。

（4）室外给水排水管道安装

了解室外给排水管道、消防水泵接合器、室外消火栓安装。

（5）了解建筑中水系统安装。

- 3. 施工技术及项目管理

了解施工及验收规范的应用；熟悉给水排水工程常用管道的连接方法和安装技术要求；熟悉管道防腐方法；熟悉管道穿墙、穿楼板做法及要求；了解消防设备的安装技术要求；了解卫生器具的安装技术要求；了解水泵、气压罐、水加热器、锅炉、起重设备的安装要求；熟悉水泵机组的布置形式；熟悉水泵基础的尺寸确定；了解沟槽与基坑开挖；了解泵房起吊、通风、交通和自控设施；给水排水构筑物的施工、技术管理；熟悉安装工程项目的投资控制、质量控制、进度控制、竣工验收。

4. 工程造价

熟悉给水排水安装工程工程量计算；熟悉给水排水工程施工图预算编制；了解给水排水安装工程施工结算。

- 第三章  法律法规及技术标准

- 一、法律法规部分

- 1. 《中华人民共和国水法》(法律)

熟悉水资源规划、开发和利用以及水资源和水工程的保护的规定，熟悉违反水法的法律责任。

- 2. 《中华人民共和国水污染防治法》(法律)

了解水环境质量标准和污染排放标准的制定原则；熟悉有关新建扩建改建设施向水体排放污染物的设施的规定；掌握有关水源保护和防止水污染的规定；熟悉违法的法律责任。

- 3. 《中华人民共和国建筑法》(法律)

（1）建筑许可

了解建筑工程施工许可制度；熟悉从事建筑活动的专业技术人员应具备的条件及从事建筑活动的单位应具备的条件

（2）建筑工程发包与承包

了解建筑工程发包方式；熟悉对承包建筑工程的单位资质管理的规定；熟悉禁止转包的规定及有关分包的规定

（3）建筑工程监理

熟悉建筑工程监理的依据与工作内容

（4）法律责任

熟悉建设、勘察设计、监理、施工等建筑活动有关主体单位违反建筑法的法律责任；了解政府及有关部门违反建筑法的法律责任。

- 4. 《中华人民共和国招标投标法》(法律)

（1）总则

了解招标投标法适用的工程建设项目范围；熟悉招标投标活动应遵循的原则。

（2）招标

了解招标人的概念、招标方式、自然招标的条件；了解代理招标机构应具备的条件；了解招标文件应包括的主要内容。

（3）投标

熟悉投标人的概念、投标人不得行使的行为和禁止行使的行为。

（4）开标、评标和中标

了解开标的时间、地点及评标委员会的组成；熟悉中标人的投标应符合的条件

（5）熟悉相关法律责任

- 5. 《中华人民共和国消防法》(法律)

了解建设工程消防设计的审核、 建设工程消防工程的验收要求； 熟悉工程建设中应采取的消防安全措施

- 6. 《中华人民共和国城市供水条例》(法规)

熟悉城市供水水源的开发利用的相关规定、城市供水工程建设的相关要求  及水源的开发利用的相关规定；了解违规行为的处罚。

- 7. 《建设工程质量管理条例》（法规）

（1）质量责任和义务

了解建设单位的质量责任和义务；熟悉勘察、设计单位的质量责任和义务；   了解施工单位的质量责任和义务、工程监理单位的质量责任和义务。

（2）建设工程质量保修

了解建设工程的最低保修期限。

（3）监督管理

了解对质量监督机构的要求及质量监督检查的权利。

（4）罚则

了解建设单位违规行为的处罚   熟悉勘察、设计单位违规行为的处罚；熟悉工程监理单位违规行为的处罚；熟悉施工单位的违规行为的处罚；了解对工作人员违规的处罚规定、注册执业人员的违规处罚。

- 8. 《建设工程安全生产管理条例》（法规）

（1）安全责任

了解建设单位的安全责任；熟悉勘察、设计、工程监理、施工及其他有关单位的安全责任。

（2）监督管理

了解安全生产监督管理部门的权力。

（3）生产安全事故的救援和处理

了解生产安全事故应急救援预案的制定、生产安全事故的呈报。

（4）法律责任

了解建设单位违规行为处罚；了解勘察单位、设计单位违规行为的处罚；了解工程监理单位违规行为的处罚；了解施工单位的违规行为的处罚；了解注册执业人员的违规处罚。

- 9. 人事部、住建部《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》（法规）

了解有关公用设备工程师执业资格注册和执业的相关规定、注册公用设备工程师权利和义务。

- 10．《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》（地方法规）

（1）了解建设单位的责任和义务

（2）熟悉勘察、设计、施工图审查单位的责任和义务

（3）熟悉工程监理、检验检测单位的责任和义务

（4）了解施工单位的责任和义务

（5）了解监督管理

（6）了解法律责任

- 二、技术标准

（1）《室外给水设计规范》GB 50013-2006
（2）《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2014年版）
（3）《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）
（4）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

(5 )《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014
（6）《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001（2005年版）
（7）《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219-95
（8）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
（9）《建筑中水设计规范》GB 50336-2002

（10）《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
（11）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006
（12）《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002
（13）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
（14）《污水综合排放标准》GB8978-1996
（15）《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006
（16）《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999
（17）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002
（18）《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921-2002
（19）《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》CECS41:2004
（20）《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
（21）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
（22）《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90
（23）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

（24）《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

（25）《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

（26）《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》(2013年版)

（27）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

（28）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005

（29）《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）

（30）《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

（31）《人民防空工程设计规范》GB500225-2005

（32）《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

（33）《住宅建筑规范》GB50368-2005 、《住宅设计规范》GB50096-2011

（34）《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

（35）《镇（乡）村给水工程技术规程》CJJ123-2008

（36）《镇（乡）村排水工程技术规程》CJJ124-2008

（37）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

（38）《地表水环境质量标准》GB3838-2002

- 第四章  专业实务

- 一、 给水工程实务

1. 用水量计算

2. 输配水管网的布置及水力计算

3. 水塔及清水池的容积计算

4. 水塔高度的确定

5. 给水处理构筑物的工艺设计

6. 给水处理的工艺选择

7. 水厂平面及高程设计

8. 供水管网和泵站的运行和管理

9. 水厂的运行和管理

- 二、 排水工程实务

1. 城市污水设计流量计算

2. 雨水管渠设计流量计算

3. 污水管道系统和雨水管渠布置及水力计算

4. 排水系统构筑物类型及设计原则

5. 活性污泥处理系统的工艺设计

6. 污水处理厂的设计原则及工艺流程

7. 排水管网和泵站的运行和管理

8. 污水厂的运行和管理

- 三、 建筑给水排水工程设计实务

1. 生活用水量、设计流量和管网水力计算；

2. 消火栓充实水柱计算和消火栓系统布置及水力计算；

3. 排水设计秒流量和管网水力计算；

4. 通气管管径的计算；

5. 建筑灭火器布置及计算；

6. 热水用水量和耗热量及热媒耗量计算；

7. 自动喷淋灭火系统布置及水力计算。

- 四、招标投标法应用实务

1. 应招标而未招标工程案例分析

2. 招标人、投标人违反招投标法进行招标、投标案例分析

3. 评标委员会违反招标投标法评标案例分析

4. 招标人违反招标投标法开标、决定中标人案例分析

5. 招投标监督管理部门违反招标投标法案例分析

- 五、建筑工程质量管理条例应用实务

1. 建设单位因受理造成质量问题的案例分析

2. 勘查、设计单位因勘查、设计造成质量事故的案例分析

3. 施工单位因施工与管理失控而导致建筑工程施工质量事故的案例分析   建筑监理单位因工作失职而导致工程质量事故方面的案例分析

4. 建设工程质量监督管理责任部门或个人违规而引起工程质量事故的案例分析

- 六、建筑工程安全生产管理条例应用实务

1. 建筑施工企业不依法设置安全生产管理机构的案例分析

2. 违章指挥造成安全事故案例分析

3. 地方政府对重大生产安全事故隐瞒不报的案例分析

4. 安全评价机构出具虚假证明方面的案例分析

5. 建设、勘查、设计、监理等单位违规造成生产安全事故的案例分析

6. 安全生产管理责任行为主体违反安全生产规章制度导致生产安全事故案例分析

7. 施工现场生产安全事故应急救援的原编制

- 七、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国城市供水条例》应用实务

违法案例分析

- 第五章  附则

- 一、考试内容及权重

1.《专业知识》科目考试内容权重分配见表一

表一 《专业知识》科目考试内容及权重分配表（五号宋体加粗）

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水力学与水泵理论 | 15 |
| 2 | 给水工程 | 25 |
| 3 | 排水工程 | 25 |
| 4 | 建筑给水排水工程 | 25 |
| 5 | 新工艺与新技术知识 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

2.《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配见表二

表二    《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配表

| 项次 |  | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规 | 中华人民共和国水法 | 30 |
|  |  | 中华人民共和国水污染防治法 |  |
|  |  | 中华人民共和国建筑法 |  |
|  |  | 中华人民共和国招标投标法 |  |
|  |  | 中华人民共和国消防法 |  |
|  |  | 《中华人民共和国城市供水条例》 |  |
|  |  | 建设工程质量管理条例 |  |
|  |  | 建设工程安全生产管理条例 |  |
|  |  | 湖南省建设工程质量和安全生产管理条例 |  |
|  |  | 《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》 |  |
| 2 | 技术标准 |  | 70 |
| 合计 |  |  | 100 |

3.《专业实务》科目考试内容及权重分配见表三

表三 《专业实务》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵与泵站设计 |  |
| 2 | 给水管网设计 |  |
| 3 | 给水处理厂设计 |  |
| 4 | 排水管网（污水或雨水）设计 |  |
| 5 | 污水处理厂设计 |  |
| 6 | 建筑给排水工程管网设计 |  |
| 7 | 建筑给排水工程消防设计 |  |
| 8 | 法律法规及技术标准 |  |

- 二、参考书目

1、《给水工程》(第四版)，严煦世、范瑾初主编，中国建筑工业出版社
2、《排水工程》上册(第四版)，孙慧修主编，中国建筑工业出版社
3、《排水工程》下册(第四版)，张自杰主编，中国建筑工业出版社
4、《建筑给水排水工程》(第五版)，王增长主编，中国建筑工业出版社

5、《泵与泵站》(第五版)，姜乃昌主编，中国建筑工业出版社

5、《水力学》，金建华、王峰主编，湖南大学出版社

- 三、其他说明

1. 本考纲中所列的法律法规及相关学习资料截至时间为上年的12月31日。

2. 本考纲中所列给排水相关规范、标准截至时间为上年的12月31日。