建筑学专业初中级专业技术职务任职资格考试大纲

（2015年修订）

第一章 考试说明

一、考试目的

建筑学专业技术资格考试是以专业技术为基础，考核和评定工程技术人员能力和水平的一种考试，目的是为了建立起更加公正、合理的专业技术人才评价机制，造就懂管理、懂技术、懂法规，综合素质较高的专业人才队伍。

二、考试性质

建筑学专业技术资格考试属于湖南省人力资源和社会保障部门设定的专业技术资格考试，凡考试合格者由省人力资源和社会保障厅颁发相应专业技术资格证书。

三、考试方式

建筑学专业技术资格考试采取闭卷，纸笔作答方式进行，考试设专业知识、法律法规及技术标准、专业实务三个科目，其中专业知识与法律法规及技术标准安排在同一时间进行，考试时间为180分钟，专业知识满分150分，法律法规及技术标准满分80分，题型均为单选题和多选题；专业实务考试时间为150分钟，满分120分，题型为主观题，为案例分析（其中包括辨析、问答、作图题等）。

四、考试组织

考试在湖南省人力资源和社会保障厅指导下，由省住房和城乡建设厅负责组织，具体考试考务工作委托湖南省建设人力资源协会负责。

第二章 专业知识

建筑学专业初中级考试的专业知识部分，其内容涵盖：建筑制图与识图，建筑历史，建筑构造与建筑材料，建筑力学、建筑结构与选型，建筑物理与建筑设备，建筑设计等六个方面的基本概念和知识，不涉及复杂的理论和计算方面内容。

一、建筑制图与识图

1．建筑制图基本知识和技能

建筑制图标准的基本规定(《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010）：图纸幅面、字体、图线、符号、尺寸组成与尺寸标注、绘图比例、平面图、立面图、剖面图、常用建筑材料图例、图样画法

2．建筑设计图

（1）建筑专业各阶段设计文件的基本内容及要求

（2）建筑施工图

（3）建筑详图

3．室内设计图

（1）室内设计各阶段设计文件的基本内容及要求

（2）室内施工图

（3）装饰详图

4．总平面布置图(《总图制图标准》GB/T50103-2010）

5．其它专业设计图

建筑结构、给排水、电气、采暖（空调）通风等专业设计图的图示内容、特点、读图步骤

6．工程图例

（1）建筑制图图例

（2）总图制图图例

（3）建筑结构设计制图图例

（4）建筑给排水设计制图图例

（5）建筑电气设计制图图例

（6）建筑采暖通风与空调设计制图图例

二、建筑历史

1．中国建筑史基本知识

（1）中国传统木构建筑的基本特征和基本概念

（2）古代木构建筑的特征与详部演变、宋清建筑技术作法及比较

2．外国建筑史基本知识

（1）早期人类文明与西洋古典时期建筑

古埃及建筑、古西亚建筑、古希腊建筑、古罗马建筑

（2）中古时期建筑

早期基督教与拜占庭建筑、罗马风教堂、哥特式教堂及中世纪其他建筑、    伊斯兰教建筑

（3）西方资本主义萌芽时期建筑

意大利文艺复兴建筑、巴洛克建筑、法国古典主义建筑、洛可可建筑

（4）西方资本主义社会初期的建筑

近代社会转折、复古思潮与工业化建筑、各种建筑革新浪潮

（5）20世纪上半叶“现代建筑”的形成与发展

工业社会发展与抽象艺术对新建筑的影响、“现代建筑运动”

（6）20世纪下半叶的多元化建筑发展

“现代建筑”的变异、对“现代建筑”的反叛

三、建筑构造与建筑材料

1．建筑构造知识

（1）一般民用建筑的构造组成

承重结构、围护结构，各自的特点与要求

（2）《建筑模数协调统一标准》（GBJ2—86）

基本模数、扩大模数与分模数、常用数列与适用范围

（3）建筑功能基本构造

防水构造、防潮构造、保温节能构造、隔热构造、隔声构造、变形缝构造

（4）建筑构件细部构造

基础、墙体、楼梯、楼板、屋顶、门窗

（5）工业化建筑构造

建筑工业化的基本概念；装配式工业化建筑的类型、特点及构造(砌块、大板、装配框架、盒子)；机械化施工工业化建筑的类型、特点及构造(大模板、滑模、升板)；工业化建筑的标准化与多样化。

2．建筑与建筑装饰材料

（1）建筑材料的基本性质

建筑材料的分类

（2）砌筑材料

石灰、水泥、混凝土、建筑砂浆等，种类及基本要求；墙体材料：烧结砖、砌块  墙板的主要规格与技术指标

（3）建筑钢材

建筑钢材的基本知识、建筑钢材的标准与选用；钢筋、型钢、钢板和钢管

（4）建筑塑料

建筑塑料的材料优点、建筑塑料的组成、常用建筑塑料的性能与选用

（5）防水材料

沥青的分类及性质、沥青防水制品、改性沥青防水制品、高分子防水材料

（6）绝热材料及吸声材料

绝热材料的物理指标与基本性能、常用的绝热材料

（7）吸声材料

吸声材料的基本性能、吸声材料的类型与结构形式

（8）建筑装饰材料

装饰材料的基本要求与选用、常用装饰材料

四、建筑力学、建筑结构与选型

1、建筑力学

（1）静力学基本知识与物体的受力分析

（2）结构计算简图

（3）体系的几何组成分析

2、建筑结构与选型

（1）概述

建筑结构与建筑的关系、建筑结构的分类及应用

（2）建筑结构与选型

低层、多层建筑结构与选型；高层建筑结构选型与选型；大跨度建筑屋盖结构与选型

五、建筑物理与建筑设备

1．建筑物理与环境

（1）热工与节能

建筑热工学基本原理、建筑围护结构的传热原理、建筑节能与绿色建筑、建筑保温、建筑防潮、建筑防热、建筑日照

（2）建筑采光与照明

建筑采光与照明的基本原理、天然采光设计标准、人工照明及其对光与色的控制

（3）建筑声学

建筑声学基本知识、室内声学原理、材料的声学特征、建筑环境的噪声控制、室内音质设计、室内声场计算机仿真、声学设计中缩尺模型

2．建筑设备

（1）建筑设备工程基本概念和内容

（2）建筑给水排水工程

室内给水系统、建筑内部热水系统、消防给水与自动灭火系统、污水与透气系统、雨水集合与处理、水泵房设计、建筑中水系统

（3）建筑电气工程

供配电系统、变配电与自备电源、民用建筑配电系统、电气照明、电气安全与建筑物防雷、火灾自动报警系统、电话 有线广播与扩声 同声传译、有线电视系统与闭路应用电视系统、呼应信号与信息显示、建筑物综合布线系统、楼宇自动化系统、计算机网络

（4）建筑采暖通风与空调工程

供暖、空调系统与控制、通风、高层民用建筑的防火排烟新设计、燃气供应

六、建筑设计

1．建筑设计前期知识

（1）基本建设程序

基本概念、特点、内容和步骤

（2）项目建议书

可行性研究报告、建筑策划的特点与内容

（3）工程设计工作程序

基本内容与要求、各阶段设计文件要求和编制深度

2．场地设计

（1）场地选择

（2）场地设计

场地地理特征、场地总平面布置、道路规划、工程规划、场地设计指标控制

3、建筑设计基本原理

（1）公共建筑设计原理

公共建筑平面及空间组合基本形式、公共建筑立面造型及形式美的法则、公共建筑总平面及室外环境设计

（2）居住建筑设计原理

住宅户内组成及分析、多层住宅设计、高层住宅设计、住宅的造型与立面的处理方法、住宅的标准及经济问题

（3）室内设计原理

室内设计基本概念：室内设计含义、内容、分类、方法、步骤；室内设计基本观点、依据、要求和特点

室内设计相关知识：人体工程学；室内绿化与庭园；室内家具与陈设：家具的发展历程；家具的尺度、分类、作用、布置原则；室内陈设的意义、作用、分类、布置原则

4、居住区规划（参见《城市居住区规划设计规范》GB50180—93，2002 年版）

（1）总则：居住区规划的任务、原则、编制内容；居住区的规模；居住区的类型；居住区的规划结构

（2）用地与建筑

（3）规划布局与空间环境

（4）住宅用地

（5）公共服务设施

（6）道路用地（参见《无障碍设计规范》GB50763-2012）

（7）绿化用地

（8）竖向规划（参见《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99）

（9）室外场地与环境小品的规划布置

（10）管线综合

（11）综合技术经济指标

第三章  法律法规及技术标准

建筑学专业初中级考试的法律法规及技术标准部分，涵盖法律法规7部和技术标准12部。

一、法律法规部分

1．《中华人民共和国建筑法》(法律，2011年修订版)

（1）从业资格制度

（2）建设工程监理

（3）建设工程质量与安全生产管理

（4）违反建筑法的法律责任

2．《中华人民共和国城乡规划法》(法律，2007年)

（1）总则：城乡规划的概念、规划区、城市规模

（2）城市规划的实施

（3）城乡规划的修改

3．建设工程勘察设计管理条例(法规，中华人民共和国国务院令第293号)

（1）总则：工程勘察与工程设计工作范围、勘察、设计和施工工作程序

（2）资质资格管理

（3）发包与承包

（4）建设工程勘察设计文件编制与实施

（5）监督与罚则

4．建筑工程质量管理条例(法规，中华人民共和国国务院令第279号)

（1）总则：基本建设程序、制定本条例的目的、本条例的适用范围

（2）建设单位的质量责任和义务

（3）勘察、设计单位的质量责任和义务

（4）施工单位的质量责任和义务

（5）工程监理单位的质量责任和义务

（6）建设工程质量保修

（7）监督与罚则

5．建筑装饰装修管理规定（法规，中华人民共和国建设部令第46号）

装饰装修的定义、目标、质量、安全、承发包的要求及承发包违规责任的规定

6．《民用建筑节能条例》（法规，中华人民共和国国务院令第530号）

总则、新建建筑节能、既有建筑节能、建筑用能系统运行节能、法律责任

7．《湖南省民用建筑节能条例》（法规，湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第32号）

二、技术标准

1．《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

2．《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

3．《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）

4．《汽车库修车库停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

5．《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

6．《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010，2013年版）

7．《工程建设标准强制性条文》（2013年版，房屋建筑部分）

8．《住宅设计规范》（GB50096-2011）

9．《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）

10．《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001—2004）

11．《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2006）

12．《湖南省绿色建筑评价标准》（DBJ43/T004－2010）

第四章  专业实务

建筑学专业初中级考试的专业实务考试部分，涵盖：建筑制图与识图实务、建筑技术设计案例实务、建筑方案设计实务三方面内容，题型为主观题，主要为案例分析，其中包括辨析题、问答题、作图题等，以辨析题、问答题为主。

一、建筑制图与识图实务

1．建筑专业（含总图）

2．建筑结构设计图

3．建筑设备专业（建筑给排水、建筑电气、建筑采暖通风与空调）设计图

二、建筑技术设计案例实务

1．建筑构造设计案例辨析实务

（1）建筑构件细部构造

（2）建筑功能基本构造

2．装饰装修工程做法与施工工艺设计案例辨析实务

幕墙做法与施工工艺、实木地板安装工艺、石材柱墙的安装工艺、聚脂类的施工工艺、轻钢龙骨石膏板饰面施工工艺、玻璃隔墙的安装工艺、不锈钢柱饰的施工工艺

3．建筑剖面实务

根据提供的小型建筑平面图，按照指定位置对剖面图的房间剖面形状与高度、建筑层数与剖面空间组合、空间利用、主要构造做法等进行辨析

三、建筑方案设计实务

1．场地设计实务

场地分析、场地布局、交通组织、竖向布置、管线综合、环境设计

2．建筑方案设计实务

总平面布置、平面功能组合、空间构成、消防设计（防火分区、疏散等）

3．建筑经济分析及项目管理实务

建筑工程量初步估算、技术经济分析

4．室内方案设计实务

空间功能布局、家具布置、天花设计、立面设计、技术经济分析

第五章  附则

一、考试内容及权重

1.《专业知识》科目考试内容权重分配见表一

表一 《专业知识》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑制图与识图 | 10±5 |
| 2 | 建筑历史 | 15±5 |
| 3 | 建筑构造与建筑材料 | 25±5 |
| 4 | 建筑力学、建筑结构与选型 | 10±5 |
| 5 | 建筑物理与建筑设备 | 10±5 |
| 6 | 建筑设计 | 30±5 |
| 合计 |  | 100 |

2.《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配见表二

表二 《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配表

| 项次 |  | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律 法规 30% | 中华人民共和国建筑法 | 3～5±2 |
|  |  | 中华人民共和国城乡规划法 | 3～5±2 |
|  |  | 建设工程勘察设计管理条例 | 5±2 |
|  |  | 建筑工程质量管理条例 | 5±2 |
|  |  | 民用建筑及湖南省民用建筑节能条例 | 5±2 |
|  |  | 其他 | 5±2 |
| 2 | 技术 标准 70% | 工程建设标准强制条文 | 15±5 |
|  |  | 民用建筑设计通则 | 15±5 |
|  |  | 建筑设计防火规范 | 10±5 |
|  |  | 住宅设计规范 | 10±5 |
|  |  | 绿色建筑及湖南省绿色建筑评价标准 | 5±2 |
|  |  | 无障碍设计规范 | 5±2 |
|  |  | 其他 | 10±2 |
| 合计 |  |  | 100 |

3.《专业实务》科目考试内容及权重分配见表三

表三 《专业实务》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑制图与识图实务 | 20±5 |
| 2 | 建筑技术设计案例实务 | 45±5 |
| 3 | 建筑方案设计实务 | 35±5 |
| 合计 |  | 100 |

二、参考书目

高职、大专、本科建筑学专业系列教材

（1）《建筑制图与识图》

（2）《中国建筑史》

（3）《外国建筑史》（十九世纪末叶以前）

（4）《外国近现代建筑史》

（5）《建筑初步》

（6）《建筑构造》

（7）《建筑物理》

（8）《建筑设备》

（9）《建筑力学与结构》

（10）《建筑结构选型》

（11）《公共建筑设计原理》

（12）《居住建筑设计原理》

（13）《室内设计原理》

（14）《城市规划原理》

三、其他说明

1.本考纲中所列的法律法规及相关学习资料截至时间为上年的12月31日。

2.本考纲中所列建筑设计、管理等相关规范、标准截至时间为上年的12月31日。