建筑工程专业初中级专业技术职务任职资格考试大纲

（2015年修订）

第一章 考试说明

一、考试目的

建筑工程专业技术资格考试是以专业技术为基础，考核和评定工程技术人员能力和水平的一种考试。目的是为了建立更加公正、合理的专业技术人才评价机制，造就懂管理、懂技术、懂法规，综合素质较高的专业人才队伍。

二、考试性质

建筑工程专业技术资格考试属于湖南省人力资源和社会保障部门设定的专业技术资格考试，凡考试合格者由省人力资源和社会保障厅颁发相应专业技术资格证书。

三、考试方式

建筑工程专业技术资格考试采取闭卷，纸笔作答方式进行，考试设专业知识、法律法规及技术标准、专业实务三个科目，其中专业知识与法律法规及技术标准考试安排在同一时间进行，考试时间为180分钟，专业知识满分150分，法律法规及技术标准满分80分，题型均为单选题和多选题；专业实务考试时间为150分钟，满分120分，题型为主观题，可以是案例分析、计算题、问答题、作图题等。

四、考试组织

考试在湖南省人力资源和社会保障厅指导下，由省住房和城乡建设厅负责组织，具体考试考务工作委托湖南省建设人力资源协会负责。

第二章   专业知识

- 一、建筑识图与构造

1．识图基本知识和技能

（1）建筑制图标准的基本规定

比例   尺寸标注   符号   定位轴线及编号   标高注法   常用建筑材料图例   计算机制图文件  计算机制图规则

（2）投影图

投影的概念及分类   三面正投影   点、直线、平面的投影   基本形体的投影   截断体的投影   组合体的投影  剖面图和断面图   尺寸标注

2．建筑施工图的识读

（1）建筑总平面图

总平面图的作用   总平面图的内容、图例、绝对标高、相对标高、等高线、规划红线、风玫瑰和指北针

（2）建筑平面图

建筑平面图的形成和作用   平面图的内容   开间和进深、建筑面积和使用面积、尺寸标注   屋顶平面图的图示方法及内容

（3）建筑立面图

建筑立面图的形成和作用   立面图的内容   檐口、散水、勒脚、标高的注法

（4）建筑剖面图

建筑剖面图的形成和作用   剖面图的内容   建筑标高与结构标高   标高的注法   高度尺寸

（5）建筑详图

详图特点及分类   墙身详图   楼梯详图   标准图及分类

3．结构施工图的识图

（1）《建筑结构制图标准》（GB/T50105）的基本规定

混凝土、砌体结构： 钢筋的表示方法   文字注写构件的表示方法   预埋件、预留孔洞的表示方法

钢结构： 常用型钢的标注方法   螺栓、孔的表示方法   常用焊缝的表示方法  尺寸标注  钢结构制图一般要求

（2）基础平面图及详图

基础类型   基础平面图的内容   基础详图的内容

（3）楼层结构平面布置图及详图

结构平面布置图的内容   砖混结构楼层结构平面布置图   框架结构柱网平面布置图   钢筋混凝土梁、板、柱构件详图   楼梯结构详图

（4）钢筋混凝土结构施工图平面整体表示法

梁、柱、剪力墙的平法施工图制图规则   钢筋混凝土墙、柱的平面整体表示法   梁的平面整体表示法

4．建筑设备施工图的识图

（1）建筑给水排水施工图

建筑给排水工程包括的范围   建筑内部给水系统的组成   建筑排水系统的组成   建筑给排水工程图的图示特点及表达方法   给水排水施工图的组成及内容

（2）电气施工图

电气施工图的图线使用、图例符号   电气工程图的组成   动力和照明线路及设备在图上的表示方法   动力及照明工程图的种类   动力及照明工程图的一般特点

5．建筑基本知识

建筑的构成要素   建筑的分类   建筑的分级   建筑模数   建筑构件的尺寸

6．民用建筑构造

（1）民用建筑的构造组成   墙和柱的平面定位轴线   变形缝处定位轴线   墙体的竖向定位   建筑构造的设计原则   建筑的保温与隔热要求和构造做法

（2）基础

地基与基础的概念   地基分类   基础分类   基础埋置深度及影响因素   无筋扩展基础构造   扩展基础构造   地下室的防潮与防水构造

（3）墙体

墙体分类、作用   墙体的结构布置   墙体的材料   砖墙的尺度、组砌方式及细部构造（墙脚、窗台、过梁、圈梁和构造柱）  砌块墙的尺寸、组砌方式及构造   外墙保温构造   隔墙的类型和构造

（4）楼（地）面

楼地层的组成   现浇钢筋混凝土楼板   预制装配式钢筋混凝土楼板   楼地面构造   地面变形缝   楼地面防潮、防水构造   阳台与雨篷构造

（5）楼梯与电梯

楼梯类型及组成   楼梯形式和尺度   楼梯细部构造   现浇钢筋混凝土楼梯构造   装配式钢筋混凝土楼梯构造   台阶与坡道的形式与构造   电梯的设备组成及对土建的构造要求

（6）屋顶

屋顶类型及组成   屋顶排水设计  平屋面卷材及涂膜防水构造  平屋面保温与隔热   坡屋顶的承重结构  坡屋顶屋面、檐口构造

（7）门和窗

门、窗的类型及要求   平开木门、窗构造   铝合金门、窗的构造

（8）变形缝

变形缝的作用和类型   伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置及构造

（9）建筑装修

墙面装饰构造：抹灰类墙体饰面   直接镶贴墙体饰面构造   贴挂类饰面的构造

楼地面装饰构造：楼地面构造组成与分类   常用板块式楼地面构造   木楼地面构造   踢脚板构造

顶棚装饰构造：顶棚的作用与分类   直接式顶棚做法   悬吊式顶棚构造

7．工业建筑构造

（1）基本概念

工业厂房建筑的特点、分类   厂房内部的起重运输设备   厂房建筑模数协调标准   柱网尺寸   定位轴线

（2）单层装配式钢筋混凝土工业厂房

结构组成及主要结构构件   平面设计   厂房的高度   采光与通风  基础类型  排架柱的形式及预埋件   屋盖类型   屋盖系统的组成及构造   侧窗布置及窗洞尺寸   天窗构造   外墙及侧窗构造   厂房地面、地沟、坡道   作业平台与钢梯、走道板

（3）单层钢结构金属屋面工业厂房

结构组成及主要结构构件  钢柱的形式和节点构造  保温压型钢板墙面及侧窗构造   保温压型钢板金属屋盖系统的组成及构造   檩条的类型和布置  檐口、天沟、屋、女儿墙泛水构造

- 二、建筑材料

1.建筑材料的基本性质

材料的组成、结构和构造   材料的基本物理参数   材料的力学性质   材料与水有关的性质   材料的热工性质

2.气硬性无机胶凝材料

（1）石灰

生石灰   石灰的熟化与硬化   石灰的特性   建筑石灰的分类、等级标准与检测   石灰的应用

（2）建筑石膏

石膏的主要成分   建筑石膏的性质   建筑石膏的技术指标、检验和贮运   建筑石膏的应用

（3）水玻璃

水玻璃的组成   水玻璃的硬化   水玻璃的技术性质及应用

3.水泥

（1）通用水泥（硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥）的特性、强度等级及质量标准

（2）其他品种水泥的特性、强度指标及质量标准

（3）水泥品种的选择与质量评价

（4）水泥的主要技术性质及检验

4.混凝土

（1）普通混凝土的组成材料及技术性能

（2）混凝土拌合物的和易性

（3）混凝土的强度、变形及耐久性

（4）混凝土外加剂的分类及应用

（5）普通混凝土的配合比

（6）高性能混凝土基本概念

（7）混凝土的质量控制与评定

5. 建筑砂浆

（1）砌筑砂浆的组成及技术性质

砌筑砂浆的种类  砌筑砂浆对水泥、砂、掺加料等的要求   砂浆的强度等级及密度   砂浆的流动性、保水性   砂浆的粘结力   砂浆的变形

（2）砌筑砂浆的配合比与选用

（3）抹面砂浆

普通抹面砂浆   装饰砂浆   特种砂浆

6. 墙体材料

砌墙砖  墙用砌块   墙用板材

7. 建筑钢材

（1）建筑钢材的主要技术性能

钢材的力学性能   钢材的分类及选用

（2）建筑钢材的种类与选用

钢筋混凝土用钢材：种类及选用

钢结构用钢材：牌号及选用   常用型钢、钢板和钢管的规格

钢材的检验与保管   钢筋的试验及抽样方法

8. 沥青

沥青的分类   石油沥青的技术性质   石油沥青的技术标准及选用   煤沥青的特点及应用   改性石油沥青的概念及分类

9. 建筑防水材料

（1）防水卷材

高聚物改性沥青、合成高分子类防水卷材、卷材胶粘剂、胶粘带的技术性能及选用

（2）防水涂料

高聚物改性沥青涂料、高分子聚氨酯类防水涂料、聚合物水泥基防水涂料的性能及选用

（3）密封材料

常用密封材料的品种及选用

10. 保温隔热及吸声材料

（1）导热系数的影响因素   建筑工程对保温隔热材料的基本要求   常用保温隔热材料

（2）吸声系数的影响因素   常用吸声材料

11. 装饰装修材料

（1）建筑装饰涂料的分类与特点

（2）常用建筑装饰陶瓷面砖的品种及特点

（3）建筑装饰玻璃的应用

（4）建筑装饰石材的分类与特点

（5）建筑装饰塑料制品的分类与特点

- 12. 建筑工程材料进场管理和检验

建筑工程施工材料、半成品、成品的进场检查制度  进场检验和储存的要求   钢材进场检验和储存的要求   常用水泥的种类、性能、等级和进场检验和储存的要求   商品混凝土的进场检验方法  常用混凝土外加剂的种类和作用和进场检验的方法  预制构件的现场检测方法  常用砌筑材料进场检验的方法  防水材料的进场检验的方法

- 三、建筑力学

1.静力学基本知识

（1）静力学基础

静力学基本概念   静力学基本公理   约束和约束反力   受力分析与受力图

（2）平面力系

力的分解与力的投影   力对点之矩   力偶与力偶矩   力的平移定理   平面一般力系的简化   汇交力系的平衡   平面一般力系的平衡

2.材料力学基本知识

（1）截面几何参数

静矩和形心   惯性矩和惯性积   平行移轴公式   形心主惯性矩

（2）拉（压）构件

拉（压）构件的内力及内力图   应力和变形   拉（压）杆虎克定律   拉压杆的强度计算   应力集中

（3）受扭构件

受扭构件的扭矩及扭矩图   圆轴扭转时的应力和强度计算   圆轴扭转时的变形和刚度计算   矩形截面杆自由扭转时的应力和变形

（4）受弯构件

平面弯曲梁的内力及内力图   梁的分布荷载集度、剪力、弯矩三者之间的微分关系   用叠加法做梁的内力图   平面弯曲梁的正应力、剪应力   梁的强度计算   简单荷载作用下梁的挠度和转角   梁的刚度校核

（5）压杆的稳定性

拉（压）杆稳定性的概念   细长压杆的临界力公式   长细比计算   欧拉公式的适用范围

3.结构分析与计算

（1）结构的几何组成

几何不变体系的组成规则   体系的几何组成与静定性的关系

（2）静定结构

静定梁内力与内力图   静定平面刚架内力与内力图   三铰拱的内力计算   静定平面桁架的内力计算、零杆判定   静定结构位移计算和刚度校核

（3）超静定结构

- 超静定结构的特性   超静定次数   力法原理及基本方程  位移法基本结构与转角位移方程   位移法原理与基本方程   力矩分配系数与传递系数   对称性利用

- 四、工程测量

1.水准测量

水准测量原理   水准仪的使用   准测量的方法   水准测量的等级及主要技术要求   水准测量的成果计算   微倾式水准仪的检验与校正   水准测量误差

2.角度测量

角度测量原理   经纬仪的构造   经纬仪的使用   水平角观测   垂直角观测   经纬仪的检验与校正   角度测量误差及注意事项   电子经纬仪知识

3.距离测量与直线定向

量距工具   钢尺量距的一般方法

4.全站仪

全站仪的概念   全站仪的基本组成及结构   全站仪的精度及等级分类

5.测量误差的基本知识

测量误差来源及分类   衡量精度的标准   偶然误差的特性   观测值的精度评定   误差传播定律

6.小区域控制测量

（1）控制网

控制网分类   平面控制网   高程控制网

（2）导线测量

导线布设的形式   导线测量的等级和技术要求   导线测量的外业工作   导线测量内业工作   导线测量的坐标计算   附合导线的坐标计算

（3）高程控制测量

四等水准测量   图根水准测量   三角高程测量

7.地形图基本知识

地形图的比例尺及比例尺精度   地形图的识读   图上点的坐标   确定两点间水平距离   点的高程   在图上确定直线的坡度   地形图在工程建设中的应用：场地平整   面积计算

8.测设的基本工作

已知水平距离的测设   已知水平角的测设   已知高程的测设   点的平面位置测设   已知坡度线的测设

9.民用建筑施工测量

施工测量概述   建筑场地施工控制测量   民用建筑施工定位与放线   高层民用建筑物施工中的轴线竖向投测   建筑物变形观测

10.工业建筑施工测量

厂房矩形控制网的测设   厂房柱列轴线与柱基础施工测量   厂房预制构件安装测量

- 五、地基基础

1. 土力学基本知识

土的组成    土的三相比例指标    土的工程特性    地基土的工程分类    地基变形特征     土的抗剪强度与地基承载力    土压力理论

2. 地基与工程地质勘察

地基与基础的设计原则    地基基础设计等级    地基承载力特征值的修正   地基沉降计算   场地等级    岩土工程勘察等级    工程地质勘察报告    地基勘察方法    常见原位测试方法   工程地质勘察报告阅读

3. 基础构造

基础类型    无筋扩展基础的构造要求   钢筋混凝土独立基础的构造要求   墙下钢筋混凝土条形基础的构造要求   高层建筑基础设计一般规定与构造要求   桩基础的构造要求

4. 边坡稳定分析及挡土墙构造

边坡稳定分析    挡土墙设计理论及构造要求   一般重力式挡土墙受力特点及构造要求

- 六、建筑结构

1.建筑结构设计原理

结构的功能要求与极限状态   结构上的荷载与荷载效应  结构构件的抗力和材料强度   结构的极限状态设计表达式

2.混凝土结构

(1)钢筋混凝土材料的性能

钢筋力学性能   混凝土结构对钢筋性能的要求  钢筋的选用原则   混凝土强度  混凝土的变形  混凝土的选用原则   钢筋和混凝土的共同工作   受力钢筋的锚固长度   钢筋的搭接长度  混凝土结构的耐久性规定

（2）受弯构件

受弯构件正截面破坏形态   单筋矩形正截面承载力计算   双筋矩形正截面承载力计算   单筋T形截面正截面承载力计算   受弯构件斜截面破坏形态   受弯构件斜截面承载力计算   受弯构件裂缝、挠度的影响因素  受弯构件的构造要求

（3）弯、剪、扭构件

矩形截面纯扭构件的受力性能与破坏形态   矩形截面弯剪扭构件承载力计算方法   弯、剪、扭构件的配筋形式及构造要求

（4）受压构件

矩形截面轴心受压构件正截面承载力计算   偏压受压构件的破坏形态   大小偏心受压构件的判别   矩形截面对称配筋偏心受压构件正截面承载力计算   受压构件的构造要求

（5）梁、板结构

现浇楼（屋）盖的结构布置   结构的传力路径及梁板的计算简图   单向板内力的计算   双向板内力计算方法  静定梁的内力计算及内力图   连续梁内力分析的弹性方法和考虑塑性内力重分布方法   荷载及内力组合  梁、板配筋的构造要求

（6）多高层混凝土结构

多层与高层房屋的结构体系和类型  框架结构的组成、结构布置   框架结构在水平荷载、竖向荷载作用下的内力计算方法   框架节点的构造要求  剪力墙结构的类型和受力特点  剪力墙的配筋形式

（7）混凝土结构单层厂房

单层厂房结构的组成、结构布置   单层厂房荷载及传力路线  单层厂房的主要结构构件类型与选用

（8）预应力混凝土结构基础知识

预应力的施加方法   预应力混凝土结构用材料   预应力损失的组成及影响因素  预应力构件需计算和验算的内容  预应力构件的构造要求

3.砌体结构

（1）砌体的力学性能

砌块及砂浆的强度等级   砌体的强度设计值及调整要求   影响砌体抗压强度的主要因素  配筋砌体的配筋方式及应用

（2）无筋砌体受压构件的计算

砌体轴心受压破坏特征   受压构件承载力计算   局部受压承载力计算

（3）混合结构房屋的结构设计及构造

承重墙体的布置   砌体房屋静力计算方案   刚性方案房屋在荷载作用下的受力特点及计算简图  砌体房屋墙、柱高厚比验算  砌体结构的一般构造要求  防止墙体开裂的主要措施

4.钢结构

（1）建筑钢材的力学性能

钢材的力学性能及影响因素   钢材的选用

（2）钢结构的连接

焊接连接方法、焊缝连接形式及焊缝形式  焊缝代号  焊缝缺陷及焊缝质量检验   角焊缝的计算及构造要求   普通螺栓连接的计算和排列构造要求  高强度螺栓连接的工作性能

（3）钢结构基本构件

轴心受力构件的强度、刚度计算   轴心受压构件稳定性的概念  轴心受压柱的构造   钢梁整体稳定和局部稳定的概念  钢梁的拼接、连接和支座构造   拉压弯构件的强度计算   压弯构件的整体稳定和局部稳定的概念   钢框架柱的构造和钢框架柱的柱脚构造

- 七、施工技术

1．土石方工程

岩土的工程分类和工程性质  土石方工程的施工工艺过程和施工要求  主要土方机械施工的适用范围和施工方法  常见基坑开挖与支护方法  基坑验槽方法   土方量计算和调配   人工降低地下水位的方案选择   常见基坑开挖与支护方法

2．地基与基础工程

各类软土地基加固处理的常用施工方法（换土垫层法、夯实法、挤密桩施工法、深层密实法、预压法））和要求    条形基础和扩展基础的施工工艺和要求  筏板基础和箱型基础的施工工艺和要求   钢筋混凝土预制桩基础施工工艺和技术要求   混凝土灌注桩的种类和施工工艺

3．钢筋混凝土工程

模板的种类、特点和技术要求  模板拆除对混凝土强度的要求和拆模顺序 钢筋的配料和钢筋代换的原则   钢筋连接的方式和要求   普通混凝土的配合比设计方法   混凝土基础、墙、柱、梁、板的浇捣要求和养护方法  大体积混凝土施工工艺和技术要求   混凝土冬期施工技术要求   预制构件的制作、运输和安装的要求   预制梁、板的安装构造

4. 预应力混凝土工程

先张法张拉设备与夹具  先张法施工工艺  后张法张拉设备与锚具  后张法施工工艺  无粘结预应力混凝土施工工艺

5．砌体工程

砌筑砂浆的稠度、保水性、强度、粘结力等技术要求    砌筑工程技术要求和施工方法    脚手架工程的技术要求

6．钢结构工程

钢结构构件的制作加工  钢结构焊接连接的技术要求   钢结构螺栓连接的技术要求   钢结构构件的防腐和涂饰技术要求   钢结构构件安装等工艺要求和施工技术

7. 防水工程

屋面防水施工的技术要求和方法   地下室防水的施工技术要求和方法   抗渗混凝土的施工技术要求和方法  有防水要求的楼面、卫生间、厨房等防水施工的技术要求和方法

8．装饰装修等其他分部工程

装饰装修（抹灰工程   门窗工程   吊顶工程   轻质隔墙工程   饰面板（砖）工程   涂饰工程）、建筑地面、建筑门窗等工程施工技术要求   幕墙工程（玻璃、金属、石材幕墙）施工技术要求

9.建筑工程项目施工中质量通病的防治措施

（1）钢筋混凝土工程质量通病的防治措施

混凝土构件断面尺寸偏差   轴线偏移   表面平整度超限   混凝土构件蜂窝、麻面、露筋、孔洞等   混凝土混凝土强度偏低或强度波动较大   混凝土结构早期裂纹   钢筋保护层厚度超标等质量通病的防治

（2）砌体工程质量通病的防治措施

砌筑砂浆强度偏低或强度不稳定   砂浆和易性差、泌水、分层   砌体组砌方法错误   灰缝不匀、砂浆不饱满   拉结筋留设不规范   预制构件搁置长度不够等质量通病的防治

（3）防水工程质量通病的防治措施

屋面渗水   有防水要求的地面、卫生间、厨房渗水   地下室渗水等质量通病的防治

（4）装饰装修工程质量通病的防治措施

墙面、地面的空鼓   地面起砂、起灰   门窗开启不灵   外墙渗水   填充墙开裂等质量通病的防治

- 八、工程项目施工管理及质量和安全管理

1.施工项目管理规划

房屋建筑工程施工项目经理责任制   施工项目管理规划的主要内容

- 2.建筑工程施工组织设计

施工顺序的确定   组织机构的确定和劳动力的配备   施工方法和施工机械的选择   施工平面布置图的安排   施工组织设计的编制和审查

- 3.建筑工程施工进度计划的编制与控制

（1）施工进度控制计划的编制

单位工程综合施工进度计划的编制   分部分项工程施工进度计划的编制   分部分项工程施工进度计划的优化

（2）流水施工原理

流水施工的表达方式   流水施工进度计划的安排   固定节拍、成倍节拍流水施工的特点和流水施工工期的计算方法   流水施工参数的概念   非节奏流水施工的特点、流水步距及流水施工工期的计算方法

（3）网络计划技术

网络计划与横道计划的特点分析  双代号、单代号网络图的绘图规则和绘制方法   网络计划时间参数的计算方法   关键线路和关键工作的确定方法   双代号时标网络计划的绘制与应用   网络计划中时差的分析和利用   网络计划工期优化的概念和方法   实际进度与计划进度的比较方法（横道图、S曲线、前锋线）

- 4.工程项目质量控制方法的应用

（1）工程质量和质量控制的概念

（2）施工过程中工程质量的主要影响因素

（3）质量管理体系标准

质量管理体系的建立   质量管理体系的运行   质量管理体系的认证

（4）建筑工程施工质量控制的过程

施工质量控制的过程与依据   施工准备的质量控制  施工过程的质量控制   施工验收质量控制

（7）建筑工程施工质量控制方法

审核有关技术文件、报告或报表   现场质量检验  质量控制统计法

（8）建筑工程施工质量控制手段
工序质量控制  质量控制点的设置   检查检测手段

（9）工程质量问题的处理

工程质量事故的概念   工程质量事故的分类   质量事故的报告程序   重大质量事故处理程序

- 5.工程质量验收和竣工验收

（1）施工质量验收层次划分

（2）施工质量验收程序和组织

（3）各验收层次的质量验收应具备的条件和基本要求

检验批质量验收   分项工程质量验收   分部（子分部）工程质量验收   单位（子单位）工程质量验收

（4）常见工程质量不符合要求时的处理

工程质量不合格的处理原则   重新进行验收、应予验收、可以验收、应二次验收、应不予验收等验收条件和要求

施工质量问题处理方案   施工质量问题处理方案的鉴定验收方法   施工质量问题处理后的验收规定

（5）单位工程竣工验收

竣工验收的程序及要求   竣工验收城建档案存档的资料的基本内容  竣工验收备案：备案的范围   竣工验收备案的文件   竣工验收备案的程序

- 6.建筑工程施工现场管理

现场平面管理   现场料具管理   现场临时用水、用电计算

7.建筑工程现场安全管理

（1）施工企业安全管理的组织机构

（2）建筑工程安全生产管理的各方责任

（3）建筑工程安全生产管理制度

安全生产责任制度   安全教育制度   安全措施计划制度   安全监督检查制度   安全生产许可制度  特种作业人员持证上岗制度

（4）建筑工程施工安全控制方法

危险源辨识与风险评价   施工安全管理措施   安全检查

（5）建筑施工安全技术措施

拆除工程施工、土方工程施工、主体结构施工、高处作业、施工现场临时用电、施工现场防火安全技术措施  危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、审批与专家论证

- 九、建设工程经济

1．建筑设计方案分析

价值工程原理   建筑设计方案技术经济分析指标体系与评价方法

2．建筑施工技术方案分析

建筑施工工艺与建筑施工组织方案技术经济分析指标体系   建筑工程施工方案技术经济分析指标评价方法与应用

3．资金时间价值在工程造价管理中的应用

固定资产静态投资与动态投资    建筑工程造价的动态调整

第三章  法律法规及技术标准

一、法律法规

1. 法律

《中华人民共和国建筑法》（主席令46号）

《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）

《中华人民共和国合同法》(主席令15号）

《中华人民共和国安全生产法》（主席令13号）

2. 行政法规

《建筑工程安全生产管理条例》（国务院令393号）

《建筑工程质量管理条例》（国务院令279号）

《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）

《安全生产许可证条例》(国务院令397号)

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部令第128号）

《建筑工程施工许可管理办法》(住房和城乡建设部令第18号)

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）

《工程建设项目施工招投标办法》（发改委、建设部等7部委令第30号）

3. 地方法规

《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》（湖南省第十届人大常委会84号公告）

二、技术标准

（1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068

（2）《建筑结构荷载规范》GB50009

（3）《混凝土结构设计规范》GB50010

（4）《砌体结构设计规范》GB50003

（5）《钢结构设计规范》GB50017

（6）《建筑地基基础设计规范》GB50007

（7）《建筑抗震设计规范》GB50011

（8）《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3

（9）《建筑桩基技术规范》JGJ94

（10）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

（11）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

（12）《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204

（13）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

（14）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

（15）《屋面工程技术规范》GB50345

（16）《地下工程防水技术规范》GB50108

（17）《屋面工程质量验收规范》GB50207

（18）《地下防水工程质量验收规范》GB50208

（19）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

（20）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

（21）《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502

（22）《施工企业安全生产管理规范》GB50656

（23）《建筑施工安全检查标准》JGJ59

（24）《建筑工程项目管理规范》GB/T50326

三、本章要求掌握的基本知识

- 1. 法律法规部分

- （1）建设工程相关法律法规基本知识

建设工程法律关系的构成要素   建设工程法律关系的产生、变更与终止   法律行为的成立要件   法律责任   代理的法律规定   诉讼时效   债权   物权   知识产权

- （2）建筑许可法律法规

（a）建筑工程施工许可

建设工程安全生产许可   建设工程许可基本要求   建筑工程施工许可证申请领取的条件和程序   违反建筑工程施工许可的法律责任

（b）建筑工程从业资格

从事建筑活动基本条件   对从事建筑活动的从业企业和从业人员要求   建筑活动从业行为规定   违反建筑活动从业行为规定的法律责任

- （3）建设工程安全生产法律法规

（a）安全生产法律法规总则

安全生产法律法规适用范围及安全生产的方针与原则   国家对违反安全生产法律法规的法律责任追究

（b）建设单位、勘察、设计单位、工程监理单位、施工图审查单位、检验检测单位的安全责任和义务

安全生产责任和义务   违反安全生产法律法规应承担的法律责任

（c）施工单位的安全生产责任和义务

安全管理体系   现场安全管理   安全生产教育培训   现场安全生产职责   现场安全措施   现场安全操作   房屋拆除   报告安全生产事故和   建设工程安全保险   违反安全生产法律法规应承担的法律责任

（d）安全生产监督管理

政府对安全生产监督管理的责任和义务   安全生产许可证管理   安全生产应急救援体系建设责任   政府及其有关部门主要负责人的安全责任   建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员违反安全生产法律法规应承担的法律责任

- （4）建设工程质量法律法规

（a）建设工程质量法律法规总则

建设工程质量管理法律法规适用范围   建设工程质量管理的目标   建设工程质量监督管理制度   国家对违反建设工程质量的法律责任追究

（b）建设单位、勘察、设计单位、工程监理单位、施工图审查单位、检验检测单位的建设工程质量责任和义务

建设工程质量责任单位及项目负责人和注册执业人员的责任和义务   违反建设工程质量法律法规应承担的法律责任

（c）施工单位的建设工程质量责任和义务

质量管理体系和质量责任制   质量教育培训   工程质量管理   施工质量控制及材料检验   建设工程质量保修制度及保修范围   违反建设工程质量法律法规应承担的法律责任

（d）建设工程质量监督管理

建设工程质量监督机构的责任、权利和义务  建设工程质量监督机构或者其他有关行政管理部门及其工作人员违反建设工程质量法律法规应承担的法律责任

- （5）工程建设招标投标法律法规

（a）工程建设招标投标法律法规总则

招标投标法律法规适用范围   招标投标应遵循的原则   招标投标活动行为准则   招标范围和规模标准   国家对违反建设工程质量的法律责任追究

（b）招标、投标

招标、投标概念   招标人、投标人定义   招标代理机构设立条件   工程建设项目招标应当具备的条件   招标方式及其要求   招标程序和招标文件主要内容   招标人、投标人不得行使和禁止行使的行为   无效的招标、投标活动

（c）开标、评标和中标

开标程序和开标要求   评标委员会组成   评标委员会成员不得担任的条件、不得行使和禁止行使的行为   中标条件   中标人确定后的备案和合同签订要求   废标条件   否决投标条件   无效中标

（d）监督管理

招标投标活动协调、监督的部门   投诉受理   政府及其所属部门不得行使的行为

（e）法律责任

招标人、投标人、招标代理机构、评标委员会成员、政府及其所属部门违反招标投标法律法规应承担的法律责任

- （6）建设工程合同法律法规

（a）合同的概念

当事人的法律地位、订立合同的权利   当事人订立和履行合同时应当遵循的原则   当事人订立、履行合同，应当遵守的行为准则   依法成立的合同对当事人具有法律约束力，受法律保护

（b）合同的形式

订立合同的方式   合同的成立   当事人在订立合同过程中违反合同法律法规应承担的赔偿责任

（c）合同的效期

有效合同   无效合同   合同撤销的条件   合同无效或者被撤销后当事人应承担的责任   当事人恶意串通应承担的责任

（d）当事人履行合同的义务、责任、权利

合同的变更、转让的条件和要求   当事人订立合同后合并和分立的   合同权利行使及合同义务履行规定

（e）合同的权利义务终止条件

解除合同的条件  违约责任和违约金  不能履行合同的合同责任免除条件

（f）合同争议的解决

合同管辖部门和权限   建设工程合同的概念   建设工程合同的形式   建设工程合同的订立   工程发包与承包、分包与转包   建设工程合同的内容   建设工程合同的履行   建设工程违约责任和赔偿责任

2. 技术标准部分

所列规范的强制性条文或标准中的重要条文

第四章  专业实务

一、建筑结构设计实务

1.混凝土结构

（1）钢筋混凝土梁设计（含正截面、斜截面计算）

（2）现浇混凝土单向板设计

（3）对称配筋的钢筋混凝土柱设计

（4）现浇钢筋混凝土梁板结构设计

（5）钢筋混凝土平面框架结构内力计算（分层法、反弯点法）

2.混合结构房屋设计

（1）纵横墙承重结构方案布置

（2）墙、柱高厚比及承载力计算

砌体受压承载力计算    砌体高厚比验算    砌体局部受压承载力计算

3.钢结构设计

（1）焊缝连接计算（角焊缝、对接焊缝）

（2）螺栓连接计算（普通螺栓、高强螺栓）

（3）轴心受压构件的强度、整体稳定、局部稳定及刚度计算

4.地基基础设计

（1）地基土承载力的确定

（2）无筋扩展基础设计

（3）柱下独立基础设计

5.常见节点大样绘图

二、建筑施工技术实务

1．地基与基础工程

（1）土方工程

土方量计算和调配  土方边坡开挖要求  降排水  土方填筑与压实要求

（2）基坑支护

施工方案与施工技术  基坑验槽的条件、内容、验槽方法

（3）桩基础

钢筋混凝土预制桩和灌注桩基础的施工工艺、施工技术、施工质量要求

（4）混凝土基础

后浇带   施工缝   钢筋连接   大体积混凝土的施工技术、施工质量要求

2.主体结构工程

（1）混凝土结构施工技术

材料进场验收   钢筋的下料、加工、连接、安装  钢筋代换   模板的安装与拆除   混凝土的配合比   施工缝、后浇带的设置与处理   混凝土的施工与养护   大体积混凝土的浇筑、养护、裂缝控制   混凝土冬期、雨期和高温期施工要求

（2）砌体结构施工技术

砌筑砂浆的材料、性能及使用要求  砖砌体施工程序和质量要求  脚手眼的留置   圈梁与构造柱的施工要求  扣件式钢管脚手架的搭设、拆除工艺和要求

（3）钢结构施工技术

钢结构原材料质量检验要求  钢结构构件制作方法和要求  焊接工艺及质量要求  螺栓连接工艺及质量要求  钢结构安装方法和顺序

3.防水工程施工技术

屋面防水施工的技术要求和方法   地下室防水的施工技术要求和方法   抗渗混凝土的施工技术要求和方法

三、工程项目管理实务

1. 工程项目进度控制

（1）流水施工的组织

确定流水施工节奏  计算流水施工参数  计算流水施工总工期  绘制流水施工进度计划表

（2）网络计划技术

绘制单、双代号网络图  计算网络计划时间参数   确定关键线路和关键工作  绘制双代号时标网络计划  分析网络计划中的时差   按选定的目标优化网络计划   根据施工过程中实际情况调整施工进度计划

2.工程项目质量控制

（1）项目施工质量管理

地基基础工程、主体结构工程、防水工程、装饰装修工程现场质量检查的组织、内容、标准和方法

（2）工程质量问题的处理

针对工程质量问题分析产生的原因和处理措施

（3）工程质量验收和竣工验收

检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程、单位工程验收的内容、程序和组织   工程质量验收合格的要求  工程质量不符合要求时的处理   单位工程竣工验收的程序及要求   竣工验收备案的程序及文件

3. 工程项目安全控制

（1）施工安全管理

安全管理程序  安全措施计划的内容  安全技术交底要求、内容及三级安全教育要求  施工安全危险源辨识方法   施工安全检查的形式、内容、要求和方法

（2）危险性较大的分部分项工程安全管理办法

安全专项施工方案的编制、审批与专家论证

（3）安全事故

安全事故的类型  安全事故的分级  事故报告与处理

4.工程项目相关管理规定

（1）施工招投标与合同管理

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》的在建筑工程中的应用

（2）建筑工程施工组织设计的有关规定

建筑工程施工组织设计规范（GB/T50502）的应用

第五章 附 则

一、参考书目

1. 高职、大专、本科建筑工程专业系列教材

（1）《建筑力学》于英，中国建筑工业出版社，2007

（2）《土木工程材料》黄政宇，高等教育出版社，2012

（3）《土力学与基础工程》赵明华，武汉理工大学出版社，2014

（4）《混凝土结构设计原理》沈蒲生，高等教育出版社，2012

（5）《结构抗震设计》尚守平，高等教育出版社，2010

（6）《砌体结构》唐岱新，高等教育出版社，2010

（7）《钢结构基本原理》戴国欣，武汉理工大学出版社，2007

（8）《土木工程施工》毛鹤琴，武汉理工大学出版社，2008

（9）《房屋建筑学》李必瑜，武汉理工大学出版社，2014

（10）《土木工程建设法规》吴胜兴，高等教育出版社，2010

（11）注册建造师、结构师执业资格考试参考用书

2. 考试涉及的现行规范、技术标准和规定

包括第三章中所列技术标准及下列规范、标准、图集。

（1）《房屋建筑制图统一标准》GB50001

（2）《建筑制图统一标准》 GB50104

（3）《混凝土结构施工图平法整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》11G101-1

（4）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 建质[2009]87号

（5）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

二、考试内容及权重

1.《专业知识》科目考试内容权重分配见表一

表一     《专业知识》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑识图与构造 | 16 ± 2 |
| 2 | 建筑材料 | 6 ± 2 |
| 3 | 建筑力学 | 10 ± 2 |
| 4 | 工程测量 | 6 ± 2 |
| 5 | 地基基础 | 6 ± 2 |
| 6 | 建筑结构 | 22 ± 2 |
| 7 | 施工技术 | 12 ± 2 |
| 8 | 项目管理与质量安全管理 | 18 ± 2 |
| 9 | 建筑工程经济 | 4 ± 2 |
| 合计 |  | 100 |

2.《法律法规及技术标准》科目考试内容权重分配见表二

表二    《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配表

| 项次 |  | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律 法规 （50%） | 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国合同法》 | 10 ± 2 |
|  |  | 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《工程建设项目施工招投标办法》 | 10 ±2 |
|  |  | 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《安全生产许可证条例》 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》 《建筑工程施工许可管理办法》 | 20± 2 |
|  |  | 《建设工程质量管理条例》 《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》 | 10± 2 |
| 2 | 技术 标准 （50%） | 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 《建筑结构荷载规范》GB50009 《混凝土结构设计规范》GB50010 《砌体结构设计规范》GB50003 《钢结构设计规范》GB50017 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《建筑抗震设计规范》GB50011 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3 《建筑桩基技术规范》JGJ94 | 25 ±3 |
|  |  | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《屋面工程技术规范》GB50345 《地下工程防水技术规范》GB50108 《屋面工程质量验收规范》GB50207 《地下防水工程质量验收规范》GB50208 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502 《施工企业安全生产管理规范》GB50656 《建筑施工安全检查标准》JGJ59 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326 | 25 ±3 |
| 合计 |  |  | 100 |

3.《专业实务》科目考试内容权重分配见表三

表三《专业实务》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构设计实务 | 30 ± 5 |
| 2 | 建筑施工技术实务 | 30 ± 5 |
| 3 | 工程项目管理实务 | 40 ± 5 |
| 合计 |  | 100 |

注：《专业实务》科目计算题、作图题约占55%；案例分析题、问答题约占45%；考试命题总分为180分，由考生选做其中120分作为最终成绩。不常用或难于记忆的参数、公式宜卷面给定。

三、其他说明

1.本考纲中所列法律法规及相关学习资料截至时间为上年的12月31日

2.本考纲中所列建筑工程设计、施工、造价相关规范、标准截至时间为上年的12月31日。

3. 本考纲中所列规范、图集均可用于《专业实务》和《专业知识》考试。